АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2018                                                                                                                № 1183

О внесении изменений  в постановление главы города  Киржач от 28.11.2013 № 958 «Об утверждении схемы водоснабжения и  водоотведения города Киржач и утверждении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО города  Киржач».

В целях  актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения города Киржач,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Внести   изменения   в  постановление главы города  Киржач от   28.11.2013 № 958 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города  Киржач и утверждении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО города  Киржач»,  изложив  Приложение  к постановлению в новой редакции.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Киржач  по вопросам жизнеобеспечения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач.

| И.о.главы администрации |  | М.Н.Мошкова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению главы

администрации  города  Киржач

от _30.11.2018__ № _1183_

# СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУГИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1. Технико-экономическое состояние централизованных

систем водоснабжения.

Основными  технологическими зонами в системе водоснабжения являются:

- 1 зона - мкр. Шелковый комбинат, мебельная фабрика, Селиваново, ДРСУ, сельхозтехника;

- 2 зона - мкр. центральная часть города;

- 3 зона - ул. Томаровича.

1 зона

Мкр. шелковый комбинат

мкр.Селиваново

мкр. ДРСУ

мкр. Мебельная фабрика

мкр. Сельхозтехники и птицефабрики

мкр. Швейная фабрика

| Наименование улиц | Номера домов |
| --- | --- |
| мкр.Шелкового комбината |
| ул.40 лет. Октября |
| -муниципальный фонд | 2,6,7,8,10,12,13,15,26,28,30,32,34,36,38,40,26а |
| -частный фонд | 1,14,16,18,20 |
| Ул.Текстильщиков |
| -муниципальный фонд | 5,7,9,12,14,16 |
| -частный фонд | 1,2,4,6,8,10 |
| Ул.Десантников |
| -Муниципальный фонд | 7,9,11,16,17,13/1 |
| -частный фонд | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,18,19,1-А,20,22,24,26,28,30,14Б |
| Ул.Дзержинского |
| -Муниципальный фонд | 2,3 |
| -Частный фонд |  |
| Ул.Островского |
| -Муниципальный фонд | 5,7,18,19,20,21,23 |
| -Частный фонд | 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,22,27,7А,18А |
| Ул.Гайдара |
| -Муниципальный фонд | 12,13,15,30,35,37,39,41 |
| -частный фонд | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31, 32,33,34,36,45 |
| Кв.Прибрежный |
| -муниципальный фонд | 1,2,3,4,5,7,9,7А |
| Ул.Мичурина |
| -муниципальный фонд | 6,25,33,48,74,33,33/1 |
| -частный фонд | 1,3,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,50,52,53,54,58,60,62,64,66,68,72,78 |
| Ул.Молодежная |
| -муниципальный фонд | 7 |
| -частный фонд | 1,2,4,5,6,8,10 |
| Ул.Садовая |
| -муниципальный фонд | 1,2,7,8,10,11,12,13,14,17 |
| -частный фонд | 3,5,6,9,16,18 |
| Ул.Самостроевская |
| -муниципальный фонд | 33,35 |
| -частный фонд | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15,16,22,31,9а |
| Ул.Космонавтов |
| Частный фонд | 3,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,35,38,39,40,41,47,49,56,58,64,66,68,70,72,74,76,78 |
| Ул.Парковая |
| Частный фонд | 1,2,6,8,10 |
|  | Ул.Пархоменко |
| Частный фонд | 1,2,3,4,5,6,3а |
|  | Ул.Чайкиной |
| Муниципальный фонд | 4,629,52,4-А |
| Частный фонд | 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,31,32,34, 35,36,38,39,41,42,43,44,46,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,6466,72,74,76,78,80 |
| мкр. Селиваново |
| Ул.Горького |
| Частный фонд | 14,18,28,59,61,67,16А |
| Ул.Калинина |
| Частный фонд | 3,26,2А |
| Ул.Кирова |
| Частный фонд | 42,47,52,53,54,55,57 |
| Ул.Маяковского |
| Частный фонд | 33,43,45 |
| Ул.Урицкого |
| Частный фонд | 28,29,39 |
| Ул.Фурманова |
| Частный фонд | 8,10,12,14,16,18,22,29,30,31,35,37,59,63,65,77,79 |
| Ул.Цветаевой |
| Частный фонд | 2,4,6,8,9,10 |
| Ул.Ахматовой |  |
| Частный фонд | 1,6,1А,11,9,8,2 |
| Ул.Толстого |  |
| Частный фонд | 1,16,27,36,44,32А |
| Ул.Б.Московская |
| Муниципальный фонд | 2,1а,2А |
| Ул.Привокзальная |
| Муниципальный фонд | 1,3,6,9,10,11,1А, |
| мкр.ДРСУ |
| Ул.Вокзальная |
| Муниципальный фонд | 16,26,28,30,26А |
| Ул.Добровольского |
| Муниципальный фонд | 15,20,21 |
|  | Мкр.мебельная фабрика |
|  | Ул.50 лет Октября |
| Муниципальный фонд | 2,7,8,9,10,11,12 |
| Частный фонд | 1,3,4,5,6,1а,1Б,2А,10А,11А |
|  | Ул.Магистральная |
| Муниципальный фонд | 1-8,11,14,18,1А,22,27,33 |
| Частный фонд | 9,10,1215-17,19,21,23,25,29,31,35,37,8А |
|  | Ул.Павловского |
| Муниципальный фонд | 24,2628,32,34,36 |
| Частный фонд |  |
|  | Ул.Зеленоградная |
| Частный фонд | 1-11,16,18,1а, |
|  | Ул.Губкина |
| Частный фонд | 1-21,24,26-32,38 |
| Ул.Линейная |
| Частный фонд | 1,2,8,10,14,2а,7а |
| Ул.Станционная |
| Частный фонд | 57А,65 |
| Ул.Юбилейная |
| Частный фонд | 1-19,22,2А12А |
|  | Мкр. швейной фабрики |
| Ул.М.Расковой |
| Муниципальный фонд | 1,4,5,6,8,9-11,13,14,16-19,21 |
| Частный фонд | 2,3,7,12 |
|  | Мкр.птицефабрики |
|  | Ул.Шелковиков |
| Муниципальный фонд | 1,2,5,6,8,9,11,13,14,15 |
| Частный фонд | 13,23 |
|  | Ул.Пиково |
| Частный фонд | -7,8,11,12,13,14,15,17,1А,20-31,33-36,38-40,42-44,35А |
|  | Ул.60 лет Октября |
| Муниципальный фонд | 8 |
| Частный фонд | 1-8,11-15,2А |
|  | Ул.Солнечная |
| Частный фонд | 2,4,5,7,9,11-14,21,23,25,27,2833,16А |
|  | Ул.Интернационалистов |
| Частный фонд | 13,15,16 |
|  | Ул.Крупская |
| Частный фонд | 1-5,7 |
|  | Проезд строителей |
| Частный фонд | 4,6,8,9,9б,11а,11,13 |
|  | Ул.9 мая |
| Частный фонд | 1,2б,5,6,7,8а,9,15 |
|  | ул.Дорожная |
| Частный фонд | 1а,1б,6,8,10 |
| Мкр.сельхозтехники |
| Ул. 40 лет Победы |
| Муниципальный фонд | 2 |
| Частный фонд | 1,3,4,7,11,13 |
| Ул.Метленкова |
| Муниципальный фонд | 1-4,1А16М |
| Частный фонд | 3-7,9-12,14,16 |
| Ул.Полевая |
| Муниципальный фонд | 2,2А,10А |
| Частный фонд | 1,3-7,9,11,13,14-22,2431,33-36,38-41,43-49,51,11А,14А |
| Ул.Гайдара |
| Частный фонд | 1,2,4,6,7,8,9,10,14,16,18,1А,20,24А, |  |
| Ул.Горького |  |
| Частный сектор | 1,3,8,14,16,18,20,22,24,28 |  |
| Ул.Заводская |  |
| Частный сектор | 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11-13,16,18,19,21,22,23,24, 25,26,28,30,31,33,34,35,36,37,39,40,41,43,45-48,50,51,53,56,4/1 |  |
| Ул.Кирова |
| Частный сектор | 1,3-7,9,11-14,16-19,1А,21,22,25-28,2А,30-32,34,36,38,40,42,44,46,48 |
| Муниципальный фонд | 1Б,1В |
| Ул.Набережная |
| Частный сектор | 1,3,10,11,13,15,16,15/1 |
| Ул.Пионерская |
| Частный сектор | 2,4,10,14,16,18,20,22,24,26,28,2А,30,32,36,38,40,42,44,10А |
| Ул.Красноармейская |
| Частный сектор | 3-5,7,9-14,1619,1А,20,22,24,26,28,34 |

| 2 ЗОНА –центральная часть города Киржач |
| --- |
|  | 2 ЗОНА- центральная часть города |
| Ул.Больничный проезд |
| Муниципальный фонд | 1,3,4,5,7,8,11,9А |
| Частный фонд | 2,6,8,17,2Б,7Е,11/3, |
| Ул.Владимирская |
| Муниципальный фонд | 17,29,31,33,35 |
| Частный фонд | 2,5-8,10,11,14,20-27,2А |
| Ул.Гагарина |
| Муниципальный фонд | 24,33,35339,41,47,48,50, |
| Частный фонд | 13,5,7,9,11,13,16,17,18,19,51,53,55,57,62,64,66,70,72,76,81,82,83,87,89,90-92,94,96-9А,101,107,109,111,113,115,117,119,17А,115А |
| Ул.Гастелло |
| Муниципальный фонд | 1,7,11 |
| Частный фонд | 2-6,8,13,15,19,21,23 |
| Ул.Гражданская |
| Муниципальный фонд | 1,2,4,6,9 |
| Частный фонд | 3,5,7,11,13,14,16,17,19,20,21,22,24-26,28,29,31 |
| Ул.Денисенко |
| Муниципальный фонд | 13,15,17,18,20,22,24,26,28,30,32 |
| Частный фонд | 5,7,9,14,20 |
| Ул.Заводская |
| Муниципальный фонд | 1-6,8,12,13,27 |
| Частный фонд | 7,9,10,11,14,16,23,25,12А |
| Ул.Коммунальная |
| Муниципальный фонд | 1,2,6,14 |
| Частный фонд | 5,7-12,14,18-22,24-37,41,43,45,47 |
| Ул.Красноармейская |
| Муниципальный фонд | 6,12,123 |
| Частный фонд | 1,24,8,9,11,14,16,18-23,26,28,29,30,31,34,36,37,41,42,43,51 |
| Ул.Ленинградская |
| Муниципальный фонд | 1,1Б,41,49,54,63,73,75,94,98,100,102,104,106,108 |
| Частный фонд | 2,7,9-12,14,15,17,18,20-31,33,35-40,42-48,50,52,56-60,66,69,70,72,76,80,82,84,86,89,97,99,101,40а62а |
| Ул.Морозовская |
| Муниципальный фонд | 10,22,27,43,93,97,122,124,126,99А |
| Частный фонд | 1,7,21,24,25,28,29,30,31,33-36,38-41,44-54,57-59,61-63,65,67-73,75,78,79,81,83,85-87,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120 |
| Ул.Некрасовская |
| Муниципальный фонд | 11,16,18,24 |
| Частный фонд | 3-5,7,8,12,19,20,23,27,32,34 |
| Ул.Первомайская |
| Муниципальный фонд | 6,20,22,24 |
| Частный фонд | 4,7,8,10-14,18,19 |
| Ул.Приозерная |
| Муниципальный фонд | 1А,1Б,1В,2А |
| Частный фонд | 1-16,18 |
| Ул.Пугачева |
| Муниципальный фонд | 2,6,14 |
| Частный фонд | 108,9,10,12 |
| Ул.Свобода |
| Муниципальный фонд | 5,14,16,18,74,113,115,120,113А |
| Частный фонд | 1,2,11,13,15,19,21,27,31,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46-48,50-67,69,70,76,78,80,82,83,84,86,92,94,98,100,101,103-105,107,109,110,112,114,116,118,48А,5А,52А,52Б,105А |
| Ул.Серегина |
| Муниципальный фонд | 1,11 |
| Частный фонд | 2,3,4,6,17,20,22 |
| Ул.Советская |
| Муниципальный фонд | 7,11,1Б,1Г,33 |
| Частный фонд | 4,5,6,8,9,13,15,18-20,2231,35,37,64,66,68,80,78Б,80а, |
| Ул.Совхозная |
| Муниципальный фонд | 1,2,4,5 |
| Частный фонд |  |
| Ул.Сосновая |
| Муниципальный фонд | 9 |
| Частный фонд | 12,16,17-20,2229,31,33,35 |
| Ул.Суворова |
| Муниципальный фонд | 47 |
| Частный фонд |  |
| Ул.Чехова |
| Муниципальный фонд | 1,2,3,4,5,10,12 |
| Частный фонд | 7,-9,11,13,17 |
| Ул.Владимирский проезд |
| Частный сектор | 2,4,11,13,14,17,5а |
| Ул.Загородная |
| Частный сектор | 1,3,4,12,16,18,19,20,22,23,24 |
| Ул.Заречная |
| Частный сектор | 2,3,5,6,,8,10,11,12,14,17,21,23,25 |
| Ул.Зеленая |
| Частный сектор | 1,5,9,11,12,19,21 |
| Ул.Киржачская |
| Частный сектор | 1,2,4,5,7-11,13-15,17-19,22-24,28,29,31 |
| Ул.Кленовая |
| Частный сектор | 2,2А |
| Ул.Комарова |
| Частный сектор | 1,2,4,5,7-11,13-17,19-23,25,27-29,31-33,35-37,39 |
| Ул.Комсомольская |
| Частный сектор | 4,6,7,9-19,22-25,27,2+,31,40,42,43,45,55,56,57,59 |
| Ул.Луговая |
| Частный сектор | 1,6-9,11,21,23,26,28,29,31,3,13 |
| Ул.Матросова |
| Частный сектор | 1,2,3,4,5,6,8 |
| Ул.Новая |
| Частный сектор | 5,6,8,9,11,13,14,16,18,22,23,25,28,29,30,32,33,35,37 |
| Ул.Октябрьская |
| Частный сектор | 6,7,10,40,49,51,55,59,65,67,68,69,70,72,74,76,81,83,85,87,94,96,98,100,104,110,126 |
| Ул.Песчаная |
| Частный сектор | 6,7,14 |
| Ул.Пионерская |
| Частный сектор | 1-5,9,11,12,13,18,19-21,23,25,27,29,2А31 |
| Ул.Пролетарская |
| Муниципальный фонд | - |
| Частный фонд | 8,17,23,32,46,48,66,68,6А,72,73,75,77,79,90,96,97-99,105-108,110-112,114,121,123 42,84,95,67,61,63,59,52,50,38,49,56,54,65,89 |
| Ул.Профсоюзная |
| Частный секто | 5,6,8-11,13-15,17-18,20,21,23,24,26,2А |
| Ул. РыженковаыженковаРыРрррРррррррррРРРРРРРРРррррррррррр |
| Частный сектор | 1,3-38,40,41,45-47,49,50,52,53,54,56-64,66,68,69,71,76-83,85-87,89-92,94,97,99,100-102,104,106,108,109,110,112,113,114,116,117,128,130,57А |
| Ул.Рябиновая |
| Частный сектор | 1-3,5-9,11,15-20,22,26,282А |
| Ул.Спортивная |
| Частный сектор | 1,3-11,13 |
| Ул.Строителей |
| Частный сектор | 4,9,11,14-16,21,27,31,33 |
| Ул.Суворова |
| Частный сектор | 3,5,7,9,22,24,26,28,29,31,32,33,35-38,40-46,48-52,55,57, 59,62,63,64,69,71-74,76,78,82,87,93,95,97,99,101,103,111,67А,107а |
| ул.Труда |
| Частный сектор | 1-9,11,13,15 |
| Ул.Фрунзе |
| Частный сектор | 1,4,7,11,12,13,15,23,29,5А |
| Ул.Чайковского |
| Частный сектор | 9,11-17,19,21-24,26,29,7А |
| Ул.Чапаева |
| Частный сектор | 1,3-7,10-12,14-17 |
| Ул.Юматова |
| Частный сектор | 1,3,8,10 |

3 - ЗОНА - ул. Томаровича

| 3 ЗОНА ул. Томаровича |
| --- |
| ул. Томаровича |
| Муниципальный фонд | 1,2,5,7,9,26,30 |
| Ч Частный фонд | 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,28 |

В настоящее время централизованное водоснабжение мкр. Красный Октябрь      г. Киржач организовано из подземных вод ассельского-клязьминского водоносного горизонта.

Подземные воды залегают под толщей четвертичных и меловых глинистых песков и юрских глин. В связи с этим горизонт по степени защищенности подземных вод от поверхностных загрязнений относится к надежно-защищенным.

Основным эксплуатируемым водоносным горизонтом в пределах рассматриваемой территории является ассельско-клязьминский водоносный комплекс, распространенный в каменноугольных отложениях. Мощность горизонта достигает 120 м, глубина залегания колеблется от 40 до 160 м. Водозамещающими породами служат известняки, доломиты, мергели, сильно трещиноватые, местами плотные, участками закарстованные крупнопористые и кавернозные, с прослоями глин. Сверху водосодержащие породы перекрыты толщей четвертичных, меловых глинистых песков и юрских глин. Уровень подземных вод ассельско-клязьминского комплекса устанавливается на глубине от 18 до 3,5 м.

Воды горизонта бактериологически чистые, пресные, с минерализацией 0,2-0,6 г/л,  гидрокарбонатные кальциево-магнитные с общей жесткостью 4-6 мг-экв/л.

Горизонт является основным источником водоснабжения мкр.Красный Октябрь, г.Киржач

| № | показатели | единица измерения | современный этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | чел. | 9209 |
| 2 | жил.фонд | тыс.кв.м. | 177,958 |

В настоящее время на территории  мкр. Красный Октябрь г. Киржач имеются среднеразвитые  централизованные  системы  водоснабжения  и   водоотведения. Водоснабжение осуществляется от двух артезианских скважин (глубина 120 м) с подачей в сеть потребителям через насосную станцию. Проектная производительность водозаборных сооружений – 2804,43 тыс. куб.м в год. Фактическая производительность за 2012 год составила – 780,00 тыс. куб.м. Вода подается в два резервуара объемом по 500,00 и 800,00 куб.м.

Водозабор ведется на основании лицензии.

Водоочистка как таковая отсутствует, потребителям подается исходная (природная) вода, так как основные показатели качества воды  соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

Сточные воды по канализационным самотечным сетям подаются на очистные сооружения. Система канализации находится в удовлетворительном состоянии.

Проектная мощность очистных сооружений биологической очистки составляет 3560,00тыс. куб. м в год, 10,00 тыс. куб. м в сутки, 416,67 куб. м в час.

Фактическая производительность за 2012 год составила 949,51 куб. м год, 2601,40 куб. м в сутки.

Очистные сооружения биологической очистки построены с перспективой развития мкр. Красный Октябрь г. Киржач.

Виды стоков соотвествуют проекту – хоз-фекальные.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания водоснабжения и водоотведения.

Территории города Киржач -  неохваченные централизованными системами водоснабжения

Основная территория неохваченная централизованными системами водоснабжения является мкр. Селиваново, часть улиц центральной части города и мкр. шелкового комбината. Общая численность абонентов -1 373. Учитывая коэффициент семейности 2,6, общая численность населения неохваченная центральной системой водоснабжения составляет 3 570 человек.

Описание  состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основной деятельностью предприятия является подъем артезианской воды и подача ее потребителям.

Водоснабжение населения, промышленных предприятий и прочих потребителей осуществляется  из артезианских скважин. Для водопользования используются  вода ассельско-клязьминского подземного горизонта. Мощность горизонта достигает 120метров, глубина залегания колеблется от 40 до 160метров. Водовмещающими породами служат известняки, доломиты, мергели, сильно трещиноватые, местами плотные. Сверху водосодержащие породы перекрыты толщей четвертичных, меловых глинистых песков и юрских глин. Ассельско-клязьминский водоносный комплекс является наиболее водообильным из всех водоносных горизонтов. Удельные дебиты скважин составляют 2-5 л/сек, коэффициенты фильтрации имеют средние значения 11-12 м/сут.

Водозабор работает на утвержденных эксплуатационных запасах месторождения пресных подземных вод «Киржачское  городское».  Эксплуатационные запасы пресных подземных вод утверждены протоколом ГКЗ №8871 от 18.11.1981г на 25-летний срок эксплуатации и составляет по категориям А+В 40.4 тыс.м3/сутки. Общий  водоотбор по выданным ранее и действующим в настоящее время лицензиям на право пользования недрами  с целью добычи подземных вод составляет 4.0 тыс.м3/сутки

Проектная производительность водозаборных сооружений МУП  «Водоканал» составляет 6058,42  тыс.м3/год.

На балансе предприятия на праве хозяйственного ведения находятся 11 скважин, 9 скважин группового водозабора и 2  одиночные скважины .Расположение скважин площадное, расстояние между скважинными от 50 до 1800м. В настоящее время работают 3 скважины, 8 скважин находятся в резерве.

Перечень скважин

|  | Наименование скважин | Марка насоса | Глубина сква-жины м | Дебет сква-жины | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скважина №3(П-569)- ул.Гастелло-9с | ЭЦВ-8-65-110 | 125 | 40,0 | В резерве |
| 2 | Скважина №4(27744)-ул.Пролетарская-121-с | ЭЦВ-8-65-110 | 125 | 60,0 | В резерве |
| 3 | Скважина №5(47185)-ул.Морозовская-1с | ЭЦВ-8-65-110 | 120 | 60,0 | В резерве |
| 4 | Скважина ул.50 лет Октября | ЭЦВ-8-40-110 | 95 | 12,0 | В резерве |
| 5 | Скважина №3103/118 | ЭЦВ-8-65-110 | 125 | 13,0 | Рабочая |
| 6 | Скважины №А-1449 | ЭЦВ-8-65-110 | 138 | 36,0 | Рабочая |
| 7 | Скважина №1(А-30) -ул.Молодежная-7с | ЭЦВ-10-65-110 | 99,7 | 107,0 | В резерве |
| 8 | Скважина №3(6871)-ул.Мичурина-2с | ЭЦВ-10-160-110 | 110 | 24,0 | В резерве |
| 9 | Скважина №4(34539)-ул.Гайдара-1с | ЭЦВ-10-65-110 | 110 | 18,0 | В резерве |
| 10 | Скважина №6(55113) ул.Мичурина-2с,стр.1 | ЭЦВ12-250-55 | 120 | 24,0 | Рабочая |
| 11 | Скважина № 2029/85 ул.Проезд Строителей | ЭЦЦВ-8-640-110 | 100 | 34,0 | В резерве |

Четыре скважины, расположенные в районе шелкового комбината, подают воду насосами первого подъема в регулирующие резервуары (2) емкостью -1500м3 и один емкостью 1000м3 и далее насосами второго подъема с резервуаров насосной станции второго подъема, в водопроводную сеть. Две скважины, расположенные на ул.Томаровича подают воду в регулирующие резервуары (2) емкостью-500м3 и 250м3. Оставшиеся скважины подают воду непосредственно в разводящие сети водопровода. На 8 скважины разработаны  проекты зон санитарной охраны. Четыре скважин ограждены.

Скважины оборудованы частотными преобразователями, которые позволяют снижать  потребление энергоресурсов предприятия в среднем до 15%

На предприятии разработана и согласована  с ФБУЗ «ЦГиЭ» рабочая программа качества питьевой воды. Лабораторные исследования питьевой воды производятся по микробиологическим, органолептическим, неорганическим и органическим показателям

Периодичность отбора проб со скважин и разводящих сетей

|  | Микробиологи-ческие показатели | Органолептические показатели | Обобщенные показатели | Неорганичес -кие и органические | Радиоло-гическик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие Скважины | 4 раза в год посезонно | 4 раза в год посезонно | 4 раза в год посезонно | 4 раза в год посезонно | 1 проба в 2 года |
| Резервные скважины | Разовый анализ В дальнейшем перед запуском скважины в работу-скважину прокачать, пробы вод по вышеперичеслен-ным показате- лям сдать на лабо раторное исследование | Разовый анализ В дальнейшем перед запуском скважины в работу-скважину прокачать, пробы вод по вышеперичеслен-ным показате- лям сдать на лабораторное исследование | Разовый анализ В дальнейшем перед запуском скважины в работу-скважину прокачать, пробы вод по вышеперичеслен-ным показате- лям сдать на лабораторное исследование | Разовый анализ В дальней-шем перед запуском скважины в работу-скважину прокачать, пробы вод по вышеперичеслен-ным показате- лям сдать на лабораторное исследование |  |
| Разводя- щие сети | 1 проба в месяц | 1 проба в месяц |  |  |  |

Пробы воды на исследование передаются в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» в Александровском и Киржачском районах.

Результаты  исследований проб воды с арт. скважин

|  | Наименование показателей | Допустимые уровни | Скважины |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | П-569 | 55113 | 47185 | А-30 | 34539 | 6871 |
| 1 | Запах (баллы) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус (баллы) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Цветность (градусы) | 20 | 7,7±2,3 | 15,4±3.1 | 7,7±2.3 | 7,7±2.3 | 7,7±2.3 | 7,6±2.3 |
| 4. | Мутность(ЕМФ) | 2,6 | <0,6 | 0,7±0.14 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
| 5 | рН(водородный показатель) | 6-9 | 7,46±0,05 | 7,73±0,06 | 7.35±0,05 | 7.60±0,05 | 7.54±0,05 | 7.63±0,05 |
| 6 | Окисляемость пермангантная | 5 | 1.10±0,33 | 1.01±0,30 | 1.10±0,33 | 1.18±0,35 | 1.18±0,35 | 1.33±0,40 |
| 7 | Аммиак (по азоту) (мг/л) | 2,0 | 0.35±0,18 | 0.063±0.09 | 0.18±0.09 | 0.22±0.11 | 0.20±0.11 | 0.15±0.08 |
| 8 | Нитриты (мг/л) | 3,0 | 0.29±0,007 | 0,0072±0.0018 | 0,019±0.005 | 0,020±0.005 | 0,020±0.005 | 0,019±0.005 |
| 9 | Нитраты (мг/л) | 45 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.89±0.13 |
| 10 | Общая жесткость | 7 | 4,5±0.7 | 3,8±0.5 | 3,9±0.6 | 3,9±0.6 | 3,9±0.6 | 3,9±0.6 |
| 11 | Сухой остаток (мг/л) | 1000 | 272±27.2 | 225±22.5 | 222±22.2 | 222±22.2 | 232±23.2 | 238±23.8 |
| 12 | Хлориды(мг/л) | 350 | 5.37±0.81 | 3.36±0.50 | 1.95±0.29 | 1.95±0.29 | 2.05±0.31 | 2.05±0.31 |
| 13 | Сульфаты | 500 | 44,0±4.4 | 18,9±1,9 | 19.8±2.0 | 18.3±1.8 | 19.3±1.9 | 18.5±1.9 |
| 14 | Железо общее | 0,3 | 0.59±0.15 | 0.207±0.005 | 0.17±0.04 | 0.16±0.04 | 0.16±0.04 | 0.15±0.04 |
| 15 | Медь | 1,0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 16 | Цинк | 5,0 | 0.01 | 0.01± | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 17 | Свинец | 0,03 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 18 | Фториды | 1,5 | 1,01±0.15 | 0.79±0.12 | 0.82±0.12 | 0.81±0.12 | 0.82±0.11 | 0.82±0.12 |
| 19 | Марганец | 0,5 | <0.005 | <0.0005 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |

Из представленных данных можно сделать вывод, что питьевая вода с 5 артезианских скважин соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль  качества. Повышенное содержание железа отмечено на скважине № П-569.

С разводящих сетей ежемесячно отбираются пробы воды на исследование

| Наименование показателей, ингредиентов | Кол-во проб за месяц октябрь 2013г | Фактические уровни |
| --- | --- | --- |
| Общее микробное число в 1 мл | 24 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | 24 | Не выделены |
| Термотолерантные колиформные бактерии в 100мл | 24 | Не выделены |

В результатах исследований проб за сентябрь установлено, что из 16 проб в 4 пробах  обнаружены  общие колиформные бактерии:

|  | Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии |
| --- | --- | --- |
| 2 проба | 10КОЕ | 10КОЕ |
| 3 проба | 2КОЕ | 2КОЕ |
| 4проба | 1КОЕ | 1КОЕ |

На балансе предприятия находится  63,18 км  водопроводных сетей, в том числе по диаметрам:

- До 200мм –  61,38км

- 400мм –0,9км

- 600мм-0,9км

По материалам:

- Чугун-16,3км

- Сталь-25,8км

- Полиэтилен- 19,38км

Строительство сетей водопровода осуществлялось в начале шестидесятых годов.

При строительстве использовались стальные, чугунные и асбоцементные трубы. Износ отдельных линий водопровода (ул.Ленинградская, Морозовская, Первомайская, Некрасовская, Советская, мкр пос. КИЗ, ул.Мичурина, ул.Чайкиной) прошел рубеж 100%.  В среднем  износ водопроводных сетей  составляет 80%.  За 50 лет эксплуатации пропускная способность сетей водопровода уменьшилась, режим работы самой системы не стабилен, происходят гидроудары, что приводит к аварии на сетях водопровода. При транспортировке, питьевая вода насыщается железом, что является вторичных загрязнением.

При повышении рабочего давления  на сетях водопровода   возникают аварийные ситуации. Количество аварий на одном участке сети доходит до двух в месяц. Все это происходит ввиду  высокого износа труб. Необходимо проводить реконструкцию системы водоснабжения, ввиду крайней изношенности водопроводных сетей, на линии часто случаются аварийные ситуации, возникают ситуации с утечкой воды. В целом по году утечка воды при транспортировке  составляет –до 15%. В среднем по году на сетях водопровода происходят до 8 аварий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно

разделить:

полезные расходы:

расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- расходы на хозбытовые нужды МУП ВКХ  «Водоканал».

потери из водопроводных сетей:

потери из водопроводных сетей в результате аварий;

скрытые утечки из водопроводных сетей;

утечки из уплотнения сетевой арматуры;

утечки через водопроводные колонки;

расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на

балансе абонентов до водомерных узлов.

Ежегодно на предприятии проводятся работы по замене аварийных участков водопровода.

За период с 2004 г. по 2010 годы были заменены 8508 м  водопроводных труб Вновь построено:

В том числе:

2004год-2455м

2005-1759м

2006г-1442м

2008г-1542м

2009г-370м

2010г-940м

2015г.- 720м  ( ул.9мая,Дорожная)

2016-569м –водопровод по ул.Пролетарская.

С 2005 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении города является

значительный износ сетей водоснабжения.

В результате замены ветхих сетей и оборудования ВНС ожидается нормализация режимов водоснабжения жилых домов и прочих абонентов, снижение затрат на содержание сетей,  соблюдение санитарно-эпидемиологических требований во водоснабжению, создание условий для рентабельной работы предприятия

Оценка энергоэффективности подачи воды

За 2012 год  удельный расход электрической энергии на подъем  1куб.м  воды составил 0,6 что соответствует нормативу.

Оснащенность приборами учета.

В настоящее время установлено только пять  общедомовых приборов учета на холодную воду в многоквартирных  домах.

Частный сектор оснащен  общеквартирными приборами учета на 29,9%

Прочие абоненты оснащены приборами учета воды на 75,3%

Установка современных  общедомовых приборов учета позволит решить проблему достоверной информации о потреблении воды.

Мероприятия направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды

Ежегодно на предприятии проводится хлорирование воды. Химические реактивы (хлор) используется без хранения.

Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности мкр. Красный Октябрь г. Киржач и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В   настоящее   время   основным   источником   хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения  поселения  являются артезианские воды. Качество воды этого горизонта по основным показателям  удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водоснабжение города организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборный узел и водопроводные     сети;

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию. | Производите льность, тыс. куб. м/час. | Глуби на, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Артскважина №1 |  | 0,160 | 120 | 30,0 |
| 2 | Артскважина №2 |  | 0,120 | 120 | 30,0 |

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых  соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности.

Насосная станция второго подъема оборудована 3 насосами НДВ320-50 производительностью 320м3 в час и мощностью по 75 квт каждый и одним насосом 6НДВ60 производительностью 190 м3 в час и мощностью 37 квт., а также электронным расходомером учета поданной в сеть воды типа «Мастер-Флоу». Водозабор имеет трехстороннее электропитание – от ТП-5 – поставщик электроэнергии ОАО «ВКС», от ТП-14 и ТП-15 «Завода Автосвет» - поставщик электроэнергии ОАО «Владимирэнергосбыт, и от автономного стационарного газогенератора AKSA мощностью 114 квт. Водозабор соединен по воде с артезианскими скважинами ОАО «Завод Автосвет», что позволяет при необходимости увеличить подачу питьевой воды в сеть в 2 раза. Водозабор газифицирован,  газ высокого давления обеспечивает работу газогенератора, низкого давления – для отопления насосной станции 2-го подъема.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| Наиме- нование | Количество и объем резервуаров, | Оборудование | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Производитель ность, куб. м/ч | напор, м | мощность, кВт |  |
|  | Артскважина №1 и накопительный резервуар 800,00 куб.м | ЭЦВ 12-160-100 | 160,00 | 100 | 65 | - |
|  | Артскважина №2 и накопительный резервуар 500,00 куб.м | ЭЦВ 10-120-60 | 120,00 | 60 | 32 | - |
|  | Насосная станция второго подъема | НДВ-320-50(3шт) 6НДВ-60 | 320,00 190,00 |  | 75 37 |  |

Водопроводные сети проложены из  стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 80 до 200 мм общей протяженностью  21148,00  м.              Износ существующих водопроводных сетей по городу  составляет  более 65-80%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям города  из

действующих артскважин составляет 2,03 тыс.куб. м/сут.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых

в здании ВОС.

2. Источником водоснабжения города являются артезианские воды.

3. Артезианская вода  соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Станция водоподготовки имеется  и действует в настоящее время (резервуары).

5. Водопроводная сеть на территории города, проложенная до 1961 года, имеет

неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных и чугунных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

В число проблем в системе централизованного водоснабжения г. Киржач  входит высокая степень физического износа сетей водоснабжения и недостаток мощности насосной станции 2-го подъема.

Система водоснабжения  г. Киржач включает в себя водопроводные сети, здания и сооружения подъема  воды, резервирования и подачи воды.

В центральную часть города вода из подземных  резервуаров  подается непосредственно в разводящие сети водопровода. Водопроводные сети тупиково - кольцевые, построены в 50-е, 60-е годы из различных материалов труб Ǿ  100-150 мм.

Износ отдельных линий водопровода составляет 100 % (улицы Серегина, Ленинградская, Некрасовская, Первомайская, Владимирская, Мичурина, Чайкиной). В среднем по центральной части города износ  водопроводных труб составляет 90 %. За 40 лет эксплуатации пропускная способность сетей водопровода уменьшилась, режим работы самой системы не стабилен. При повышении рабочего давления в сетях водопровода возникают  аварийные ситуации. Количество аварий на одном участке сети доходят до трех единиц в месяц. В связи с этим возникает необходимость проведения  реконструкции изношенной  системы водоснабжения.

В ряде микрорайонов существует проблема, связанная с недостатком или полным отсутствием питьевой воды. Для решения этих ситуаций необходимо проложить линии водопровода:

-от улицы Шелковиков до улицы 9 Мая, Дорожная протяженностью 720 метров;

-по улице Пролетарская протяженностью 568 метров;

-линия водопровода от микрорайона Шелковый  комбинат  до микрорайона Красный Октябрь протяженностью 541,4 метров;

-линия водопровода по улице Серегина протяженностью 155,5метров;

-линия водопровода по улице Свобода протяженностью 969 метров;

-линия водопровода от улицы Шелковиков до скважины по улице    Метленкова протяженностью 630 метров.

Для обеспечения надежного водоснабжения в районе  Сельхозтехники и вновь строящихся  многоквартирных домов по улице Шелковиков, необходимо дополнительно произвести реконструкцию павильона скважины по улице Метленкова с установкой дополнительных насосов и повысительной станции.

3.3. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенного пункта  города Киржач  на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории  мкр. Красный Октябрь г. Киржач  предусматривается  обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенного пункта организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ).

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории города  составит:

- на современном этапе строительства – 2,03 тыс. куб. /сут.;

- на расчетный срок строительства – 1,62 тыс. куб./сут.;

Запасы подземных вод в пределах  поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Водоснабжение планируемых   объектов   капитального   строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

-артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях  проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения  жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода вод.

Характеристика сетей водоснабжения,

эксплуатируемых МУП «ВКХ Водоканал г. Киржач

| Наименование год ввода мат-л диам. мм ко-во(м) Ул.Крутая, Гагарина,Чехова от кол.00401 до кол.00075 2006 пнд 63 204 от кол.00075 до кол.00373 2004 пнд 110 117,2 от кол.00373 до кол.00044 1987 сталь 100 218,7 от кол.00044 до кол.00002 1987 сталь 100 160 от кол.00002 до кол.00001 1993 сталь 100 21 от кол.00001 до кол.00072 1991 чугун 400 320 от кол.0002 до кол.00048 1987 чугун 150 160 от кол.0001 до кол.00043 1974 сталь 100 62 от скв. До кол.00048 1987 чугун 150 255 от кол.00054 до кол 00051 1974 сталь 50 254 от кол.00051 до кол 00689 1974 чугун 100 1263 от кол.00689 до црб 2010 ПНД 63 113 от кол.00689 до црб 2006 ПНД 110 123 Итого 3270,9 ул.Ленинградская от кол.00002 до кол.00008 2008 ПНД 110 680 от кол.00008 до кол.00017 1978 чугун 150 1265 от кол.00027 до кол.00514 1991 чугун 400 625,5 Итого 2570,5 Ул.Первомайская от кол.00027 до кол.00093 по ул. Свобода 1991 чугун 400 305,4 от кол.00014 до кол.00199 1979 сталь 150 510 от кол.00014 до кол.00037 1979 чугун 100 293 от кол.000199 до кол.00099 1979 ПНД 110 130 от кол.000099 до кол.00131 1979 чугун 100 575 Итого 1813,4 Ул.Приозерная от кол.00131 до кол 01004 1990 сталь 100 174 Итого 174 ул.Денисенко от кол.00059 до кол.01004 2006 ПНД 110 1074 от кол.00340 до кол.01004 1978 сталь 100 114 Итого 1188 Ул.Гражданская от кол.00150 до кол.00137 2011 ПНД 63 200 от кол.00708 до кол.00137 - сталь 100 366 Итого 566 Ул.Заводская от кол. 00160 до кол.00129 - сталь 100 360 Итого 360 Ул.Владимирская от кол.00150 до кол.00365 - сталь 100 400 от скваж. До кол.00160 - сталь 200 116,6 от кол.00010 до кол.00091 сталь 50 301 от кол.00033 до кол.00118 чугун 100 568 от кол.00033 до кол.00276 по ул владимирский проезд 2007 ПНД 110 1140 Итого 2525,6 ул.Рыженкова от КНС до кол.00103 1978 сталь 100 1359 Итого 1359 Ул.Гастелло от кол.00103 до кол.00065 1974 сталь 100 20,2 2005 ПНД 110 229,3 1974 сталь 150 209 1974 чугун 150 16,5 от кол.00142 до кол.00691 2007 ПНД 110 210 от скв 27744 до скв 659 2007 ПНД 110 100 Итого 785 Ул.Больничный проезд от кол.00024 до кол.00017 1988 сталь 100 200 Итого 200 Ул.Сосновая от кол.00038 до кол.00016 1987 сталь 100 432,7 Итого 432,7 Ул.Гагарина от кол.00039 до кол. 01180 2009 ПНД 63 239,4 от кол.00752 до кол. 00113 - сталь 80 100 Итого 339,4 Ул.Советская от кол.00401 до кол.00031 1978 сталь 100 220 Итого 220 Ул.Серегина от кол.00080 доГагарина д.24 - сталь 100 170 от кол.55120 доГагарина д.24 2010 ПНД 110 200 Итого 370 Ул.Красноармейская от кол.00108 до кол.00194 2005 ПНД 110 250 от кол.00718 до кол.00194 1987 чугун 200 382 Итого 632 Ул.Киржачская 1978 сталь 100 390 Итого 390 ул.Коммунальная от кол.00231 до кол.00233 1986 ПНД 63 190 1986 сталь 50 247 Итого 437 Ул.Фрунзе 2001 сталь 100 253 2006 ПНД 63 164 Итого 417 ул.Некрасовская от кол.00116 до кол.00051 2011 ПНД 160 150 от кол.00031 до кол.00051 1978 чугун 150 470 от кол.00031 до кол.00105 1978 чугун 100 497,5 от кол.00188 до кол.00105 1993 сталь 100 150 Итого 1267,5 ул.Загородная от кол.00275 до кол.00283 2006 ПНД 110 290 Итого 290 ул. Профсоюзная от кол.00269 до кол.00274 2006 ПНД 63 340 Итого 340 ул.Луговая от кол.00699 до кол.00704 2006 ПНД 63 400 Итого 400 ул. Строителей от кол.00264 до кол.00259 2006 ПНД 63 310 Итого 310 ул.Зеленая Песчанная от кол.00253 до кол.00764 2006 ПНД 63 390 Итого 390 ул.Заречная от кол.00255 до кол.00257 2006 ПНД 63 130 от кол.00770 до кол.00774 2006 ПНД 63 240 Итого 370 ул.Новая от кол.00361 до кол.00364 2006 ПНД 63 230 от кол.00775 до кол.00782 2006 ПНД 63 220 Итого 450 ул.Комарова от кол.00778 до кол.00224 2006 ПНД 63 450 Итого 450 ул.Чайковского от кол.00779 до кол.00220 2006 ПНД 63 350 Итого 350 ул. Пионеская от кол.00786 до кол.00213 2006 ПНД 63 460 Итого 460 ул.Свобода от кол.00123 до кол.00072 1993 чугун 400 1320 от кол.00093 до кол.01026 1993 сталь 100 1000 от кол.00123 до д.№104 сталь 50 100 от кол.00206 до д.№108 сталь 50 180 от кол.00159 до кол.00206 сталь 100 230 Итого 2830 ул.Пугачева от кол.01026 до кол.00084 2010 ПНД 110 80 Итого 80 ул.Октябрьская от кол.00298 до д.№77 сталь 50 170 Итого 170 ул.Матросова от кол.01069 до кол.00170 сталь 50 90 Итого 90 ул.Спортивная от кол.00148 до д.№3 2007 ПНД 63 140 Итого 140 ул.Пролетарская от кол.00147 до кол.00170 сталь 50 100 от кол.00147 до д.№120 сталь 50 160 Итого 260 Ул.40лет Октября от кол.00672 до кол.00200 1950 сталь 150 173,6 1950 чугун 150 851,2 Итого 1024,8 ул.Десантников от кол.00470 до кол.00591 чугун 150 181,6 1970 сталь 150 144,8 сталь 100 103,8 1993 сталь 100 103,8 1965 чугун 150 141,2 1974 сталь 100 50,3 Итого 725,5 ул.Садовая от кол.00591 до кол.00574 1950 чугун 100 235,9 1974 чугун 100 196,2 1966 чугун 150 9,7 1966 сталь 15 35 Итого 476,8 ул.Дзержинского от кол.00571 до кол 00246 1950 чугун 150 33,9 1966 чугун 100 115,8 1950 чугун 100 70,8 от кол.00246 до кол.00671 1990 чугун 150 190,9 от кол.00671 до кол.00208 1960 сталь 150 11,6 от кол.00288 до кол.00471 1990 чугун 15 73,6 1970 сталь 150 110,8 чугун 400 143,3 Итого 750,7 ул.Самостроевская от кол.00475 до кол.00470 1987 чугун 100 540 Итого 540 ул.Косманавтов от кол.00469 до кол.00474 2010 ПНД 110 420 Итого 420 Ул.Чайкиной от кол.00475 до кол.00490 1991 чугун 100 118,2 1988 сталь 100 247,6 1992 чугун 100 250 Итого 615,8 Ул.Мичурина от кол.00238 до кол.00240 1970 чугун 100 211,2 1993 сталь 100 391,3 от скв. До кол.00240 сталь 100 154,1 Итого 756,6 К стадиону от кол.00591 до 00596 1991 сталь 150 78 от кол.00596 до сквваж. 1974 чугун 150 203,9 1974 ж/бетон 150 133,2 сталь 100 312,1 Итого 727,2 Ул.Гайдара от кол.00671 до кол00413 1960 чугун 15 300,1 от кол.00412 до кол.00511 1956 сталь 50 54,4 1956 чугун 100 53,1 Итого 407,6 К профилакторию от кол.00510 до кол.00627 1976 сталь 100 198,3 Итого 198,3 Ул.40 лет Октября,Текстильщиков,Садовая -дворовые сети от кол.00607 до кол.00570 1950 чугун 150 356,6 ПВХ 100 20,2 1950 чугун 150 123,6 Итого 500,4 Квартал Прибрежный 1974 сталь 100 47,5 1974 чугун 150 120 1966 чугун 150 212,5 1966 сталь 100 60,3 1966 чугун 150 77,7 1966 сталь 100 41 К бане 1960 сталь 100 87,5 Итого 646,5 От скважины до насосной станции от скв.до кол.56780 чугун 150 88 от кол.567812 до кол.00624 сталь 600 439,2 сталь 200 450 Итого 977,2 От скважины №5 до кол.00624 1950 сталь 600 223,6 Итого 223,6 К КНС от кол.00672 до КНС сталь 100 77,9 Итого 77,9 От ПТУ до зоны и Черемушек сталь 50 69 1966 ж/б 100 28,6 сталь 100 23,2 ж/б 100 87 1950 ж/б 100 231,4 1966 ж/б 100 42,4 от кол.00404 до нас.ст 1966 ж/б 100 21,9 1974 сталь 100 534,8 сталь 200 29,3 Итого 1067,6 от станции 2-го подъема до д.№5 кв Прибрежный 2006 ПНД 110 1500 Итого 1500 Ул.Шелковиков от к0434 до ж/д моста ш/к 2011 ПНД 160 1300 сталь 100 572,3 сталь 50 140,8 от кол.00439 до 00434 2011 ПНД 110 260 от кол.00429 до 00421 чугун 150 420 Итого 2693,1 Мкр.Мебельная фабрика У.Магистральная от кол.00317 до кол.00294 2006 ПНД 110 820 от кол.00352 до кол.00294 2006 ПНД 110 250 от кол.00352 до д.№2 2006 ПНД 63 96 от кол.00707 до кол.00106 2006 ПНД 63 200 от к.355 до ул.Станционная 2010 ПНД 110 450 от кол.00355 до кол.00369 сталь 100 360 Итого 2176 ул.Юбилейная от кол.00317 до кол.00311 2006 ПНД 63 400 Итого 400 Ул.Губкина 2005 ПНД. 100 523,8 Итого 523,8 Ул.Зеленоградная 2005 ПНД. 100 402 Итого 402 Ул.50лет Октября от кол.00303 до кол.00297 2006 ПНД. 110 172 от кол.00292 до кол.00306 2006 ПНД. 63 80 от кол.00304 до кол.00306 2006 ПНД. 32 90 Итого 342 ул. Линейная от кол.00583 до кол.05511 2006 ПНД. 63 250 Итого 250 ул. Павловского от кол.00317 до кол.00318 2006 ПНД. 110 240 от кол.00318 дод№30 сталь 150 120 от кол.00317 до кол.00318 2008 ПНД. 110 110 от кол.317 до ул.Загородная 2009 ПНД. 110 720 Итого 1190 Ул.Томаровича сталь 100 4430 Итого 4430 Мкр.Селиваново,ДРСУ ул.8 Марта 2008 ПНД 110 1320 ул.Урицкого 2008 ПНД 110 635 ул.Набережная 2008 ПНД 110 1380 ул Кирова 2008 ПНД 110 390 ул.Горького 2011 ПНД 110 780 ул.Гоголя 2011 ПНД 110 490 ул. Наседкинская 2011 ПНД 110 270 ул Фурманова 2010 ПНД 110 450 ул. Толстова 2010 ПНД 110 450 ул. Цветаевой 2010 ПНД 63 470 ул Ахматовой 2010 ПНД 63 530 ул Чкалова 2008 ПНД 63 250 ул Калинина 2008 ПНД 110 360 ул Большая Московская 2008 ПНД 110 200 ул Привокзальная 2008 ПНД 110 470 2008 ПНД 63 150 чугун 300 430 ул Вокзальная 2008 ПНД 110 800 Итого 9825 От насосной станции 2-го подъема до ж.д. №16 по ул.Пугачева 2614 ВСЕГО 63180,4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения  г. Киржач

2014-2017 гг.

| № п/п | Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизован-ных систем водоснабжения | Краткое описание, обоснование необходимости мероприятий | Размер расходов на строитель-ство, модерниза-цию, реконструк-цию тыс.руб. | Описание и место расположения строящихся, модернизируе-мых, реконструиру-емых объектов централизован-ных систем водоснабжения | Основные технические характеристики строящихся, модернизиру-емых, реконструиру-емых объектов централизован-ных систем водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение всего, в том числе |  | 13323,5 |  |  |
| 1.1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения |  | 13323,5 |  |  |
| 1.1.1 | Строительство сетей водопровода | В ряде микрорайонов возникает ситуация с нехваткой питьевой воды. В связи с этим необходимо проложить линию водопровода по улицам, 9Мая, Дорожная, Шелковиков, Свободы, Серегина, Пролетарская, Рябиновая, Сиреневая, Киржачская, от лицы Добровольского до улицы томаровича. В программу включено проектирование линии водопровода от станции 2-го подъема расположенной по адресу г. Киржач, ул.Мичурина до улицы Звездная с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова, что позволит решить проблему с водоснабжением улиц Парковая, Чайкина, Космонавтов, Звездная, Васильковая, Тенистая, Рябинова, Кленовая. | 13323,5 | Сеть водопровода по улицам Свобода от перекрестка улицы Владимирская до артезианской скважины по улице Гастелло; 9 Мая, Дорожная; Пролетарская; Серегина; от улицы Шелковиков до скважины по улице Метленкова; улица Свобода; от микрорайона Шелковый комбинат до микрорайона Красный Октябрь; водопровод по улице Ленина; водопровод по улице Рябиновая; водопровод по улице Сиреневая; водопровод от улицы Добровольского до улицы Томаровича; водопровод по улице Киржачская | Протяженность 7,429 км 0,969 км 0,720 км 0,568 км 0,156 км 0,630 км 0,295 км 0,656 км 0,665 км 0,33 км 2,33 км 0,11 км |

2018-2022 гг.

| №№ | Наименование мероприятия | Размер расходов на строитель-ство, модерниза-цию, реконструк-цию тыс.руб. | Описание мероприятия | Обоснование необходимости его реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г.Киржач, улица Мичурина до улицы Звездная с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова | 971,9 | Разработка проекта строительства сети водопровода от ул. Мичурина до ул.Звездная | Для строительства сети водопровода от улицы Мичурина до ул.Звездная |
| 2 | Строительство сети водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г.Киржач, улица Мичурина до улицы Звездная с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова | 25811,0 | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизо-ванного водоснабжения протяженностью 7,9км из труб ПНД диам. 280мм и 110мм | Отсутствие системы централизованного водоснабжения |
| 3 | Строительство наружных сетей водопровода от микрорайона Шелковый комбинат до микрорайона Красный Октябрь г.Киржач Владимирской области | 15053,2 | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизо-ванного водоснабжения протяженностью 3,893 км из труб ПНД диам. 315 мм и 110мм | Строительство данной линии является улучшение хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения жителей мкр. Красный Октябрь |
| 4 | Строительство сети водопровода по улице Октябрьская | 2721,9 | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизо-ванного водоснабжения протяженностью 1,6км из труб ПНД мм и 110мм | Отсутствие системы централизованного водоснабжения |
| 5 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема | 3600,0 | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить установку повышения давления МРС Е 4 GRE90-2-1 | Установка дополнительных насосов увеличит мощность насосной станции, что позволит увеличить объём подачи воды и давление в системе водоснабжения, улучшить качество оказываемых услуг существующим потребителям и перспективным потребителям услуг водоснабжения |
| 6 | Реконструкция павильона скважины по улицы Метленкова с установкой дополнительных насосов и частотных преобразователей | 344,0 | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить установку двух насосов Wilo BL 50/200-11/2 и двух частотных преобразователей ATV630D11№4 11 квт | Установка дополнительных насосов позволит обеспечить надежность подачи воды в районе сельхозтехники и вновь построенных многоквартных жилых домов по ул. Шелковиков |
| №№ | Название мероприятия |  | Адрес местонахождения | Объемы в натуральном выражении |
| 1 | Проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г.Киржач улица Мичурина до улицы Звездная с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова |  | Улица Мичурина – улица Звездная | 971,9 тыс.руб. |
| 2 | Строительство сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г.Киржач улица Мичурина до улицы Звездная с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова |  | Улица Мичурина – улица Звездная | 7,9км |
| 3 | Строительство наружных сетей водопровода от микрорайона Шелковый комбинат до микрорайона Красный Октябрь г.Киржач Владимирской области |  | Мкр.Шелковый комбинат- мкр. Красный Октябрь | 3,893км |
| 4. | Строительство сети водопровода по улице Октябрьская |  | Улица Октябрьская | 1,6км |
| 5. | Установка дополнительных насосов увеличит мощность насосной станции, что позволит увеличить объём подачи воды и давление в системе водоснабжения, улучшить качество оказываемых услуг существующим потребителям и перспективным потребителям услуг водоснабжения |  | Улица Мичурина | Установка повышения давления МРС Е 4 GRE90-2-1 |
| 6 | Реконструкция павильона скважины по улицы Метленкова с установкой дополнительных насосов и повыси-тельной станции |  | Улица Метленкова | Установка двух насосов типа Wilo BL 50/200-11/2 и преобразователей частоты ATV630 D 11 №4 11квт |

Выполнение намеченных мероприятий в 2018-2022 г.г. в  сфере водоснабжения позволит:

  - Повысить надежность работы в системе водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

  - Сократить:

- количество аварий на 1 км протяженности водопроводной сети – до 0,047;

- продолжительность  аварий на водопроводных сетях за год – 72 часов;

- среднее время устранения аварий – 2 часа;

- время работы системы водоснабжения в случае ограничения подачи                   энергетических ресурсов   -  8 часов.

  - Обеспечить  инженерными коммуникациями новые строительные площадки в   соответствии с генеральным планом развития г. Киржача:

- участок от насосной станции 2-го подъема,   расположенной по адресу:

г. Киржач,  улица Мичурина  до улицы Звездная с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова;

- улица Октябрьская;

- участок от микрорайона Шелковый комбинат до микрорайона Красный Октябрь г. Киржач;

4. Повысить качество коммунальных ресурсов:

- доведение качества питьевой воды до требований уровня  соответствующему        Государственному уровню по следующим показателям:

а) снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям    на  0,5 %;

б) по железу не более 0,3 млг/л;

в) по мутности не более 1,5 млг/л.

5. Обеспечить доступность для потребителей услуг водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, подключение к центральной системе водоснабжения новых абонентов, повышения рентабельности работы предприятия.

5.  Источники  противопожарного водоснабжения

обслуживаемые МУП ВКХ «Водоканал»по состоянию на 01.11.2017 г.

|  | Адрес местоположения гидранта | Состояние колодца | Исправность гидранта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участок ВКХ №1 |  |  |
| 1 | Перекресток ул.Набережная-Калинина | Удовлетворительное | Исправен |
| 2 | ул.50 лет Октября,д.1б | Удовлетворительное | Исправен |
| 3 | ул.Юбилейная,д.1 | Удовлетворительное | Исправен |
| 4 | ул.Линейная,д.14 | Удовлетворительное | Исправен |
| 5 | ул.Гагарина,д.7 | Удовлетворительное | Исправен |
| 6 | Перекресток улиц Ленинградская-Серегина | Удовлетворительное | Исправен |
| 7 | Перекресток улиц Пугачева-Свобода | Удовлетворительное | Исправен |
| 8 | Перекресток улиц Ленинградская-Некрасовская | Удовлетворительное | Исправен |
| 9 | ул.Ленинградская,д.106 | Удовлетворительное | Исправен |
| 10 | ул.Морозовская,д.124 | Удовлетворительное | Исправен |
| 11 | Перекресток улиц Денисенко-Пролетарская | Удовлетворительное | Исправен |
| 12 | Перекресток улиц Заводская_-Владимирская | Удовлетворительное | Исправен |
| 13 | ул.Совхозная,д.2 | Удовлетворительное | Исправен |
| 14 | Перекресток улиц Совхозная-Владимирская | Удовлетворительное | Исправен |
| 15 | Перекресток улиц Некрасовская_-Красноармейская | Удовлетворительное | Исправен |
| 16 | Перекресток улиц Фрунзе-Владимирская | Удовлетворительное | Исправен |
| 17 | ул.Ленинградская,д.1 | Удовлетворительное | Исправен |
| 18 | ул.Привокзальная,д.5 | Удовлетворительное | Исправен |
| 19 | Перекресток улиц Набережная-Горького | Удовлетворительное | Исправен |
| 20 | Перекресток улиц Денисенко-Свобода | Удовлетворительное | Исправен |
| 21 | Перекресток улиц Денисенко-Рыженкова | Удовлетворительное | Исправен |
| 22 | Перекресток улиц 8 марта-Фурманова | Удовлетворительное | Исправен |
| 23 | Перекресток улиц Советская-Серегина | Удовлетворительное | Исправен |
|  | Участок ВКХ №2 |  |  |
| 24 | Кв-л Прибрежный д.3 * | Удовлетворительное | Исправен |
| 25 | Кв-л Прибрежный,д.5* | Удовлетворительное | Исправен |
| 26 | Кв-л Прибрежный,д.7* | Неудовлетворительн. | Неисправен |
| 27 | Стадион* | Удовлетворительное | Исправен |
| 29 | ул.Островского,д.29б | Удовлетворительное | Исправен |
| 30 | ул.Дзержинского,д.3* | Удовлетворительное | Исправен |
| 31 | ул.Гайдара,д.41(ВК-00667)* | Удовлетворительное | Исправен |
| 32 | Перекресток улиц Чайкиной-Текстильщиков (ВК-00478)* | Удовлетворительное | Исправен |
| 33 | ул.40 лет Октября д.26 (ВК-00246)* | Удовлетворительное | Исправен |
| 34 | Перекресток ул.Дзержинского-Чайкиной (ВК-00475)* | Удовлетворительное | Исправен |
| 35 | ул.Дзержинского у старой проходной * | Удовлетворительное | Исправен |
| 36 | ул.40лет Октября д.6,8 (ВК-00625)* | Удовлетворительное | Полежит ремонту |
| 37 | Перекресток ул.Десантников-Чайкиной (ВК-00394)* | Удовлетворительное | Исправен |
| 38 | Перекресток Садовая-Десантников (вк-00591) | Удовлетворительное | Исправен |
| 39 | ул.40 лет Октября напротив школы №5 (ВК-00601)* | Удовлетворительное | Исправен |
| 40 | ул.Дзержинского в торце ж.д. №30 по ул. Гайдара (ВК-00208) | Удовлетворительное | Неисправен |
| 41 | ул.Шелковиков, магазин* | Удовлетворительное | Исправен |
| 42 | ул.Шелковиков,д.5* | Удовлетворительное | Исправен |
| 43 | Перекресток ул.8Марата-Буденного | Удовлетворительное | Исправен |

6. Источники  противопожарного водоснабжения

обслуживаемые   ООО « КО «ВодСток»

по состоянию на 01.11.2017г.

| № | № ПГ | Адрес пожарного гидранта | Тип, диаметр сети | Состояние колодца | Исправность гидранта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПГ№1 | Ул. Первомайская, д 4 Дом Культуры | Кольцо Д-100 | Удовлетворительное | Исправен |
| 2 | ПГ№2 | Ул. Первомайская,д12 | Кольцо Д-150 | Удовлетворительное | Исправен |
| 3 | ПГ№3 | Ул. Первомайская,д.6 | Кольцо Д-150 | удовл. | Исправен |
| 4 | ПГ№4 | Ул.Октябрьская,д.12 ( во дворе) | Кольцо Д-50 | удовл. | Исправен |
| 5 | ПГ№5 | Ул.Октябрьская,д.11а | Кольцо Д-80 | удовл. | Исправен |
| 6 | ПГ№6 | Ул.Октябрьская,д.8 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 7 | ПГ№7 | Ул.Калинина,д.90 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 8 | ПГ№8 | Ул.Лесная, д 46 ( д/сад № 40) | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 9 | ПГ№9 | Пер-к ул.Свердлова- ул.Комсомольская д.39 | Кольцо Д-150 | удовл. | Исправен |
| 10 | ПГ№10 | Ул.Комсомольскаяд. д.62 | Кольцо Д-150 | удовл. | Неисправен |
| 11 | ПГ№11 | Ул.Комсомольская,д. д.72 | Кольцо Д-150 | удовл. | Исправен |
| 12 | ПГ№12 | Ул. Комсомольскаяд. д.75 | Кольцо Д-150 | удовл. | Исправен |
| 13 | ПГ№13 | Ул. Комсомольская д.68 | Кольцо Д-150 | удовл. | Исправен |
| 14 | ПГ№14 | Ул.Комсомольская, д.85 | Кольцо Д-150 | удовл. | Исправен |
| 15 | ПГ№15 | Ул. Садовая , д 46 Школа №7 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 16 | ПГ№16 | Ул. Садовая, д.35 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 17 | ПГ№17 | Ул. Пушкина, д.27 Школа № 6 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 18 | ПГ№18 | Ул. Пушкина,д.8 ( администрация) | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 19 | ПГ№19 | Ул. Пушкина, д.4 | Кольцо Д-150 | неудовл. | Неисправен |
| 20 | ПГ№20 | Ул. Пушкина, д.29 (колледж) | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 21 | ПГ№21 | Ул. Первомайская, д.8а ( Ветеран ) | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 22 | ПГ№22 | Ул. Октябрьская, д.2 | Кольцо Д-150 | удовл. | Исправен |
| 23 | ПГ№23 | Ул. Свердлова,д.9 | Кольцо Д-90 | неудовл. | Неисправен |
| 24 | ПГ№24 | Ул. Фрунзе,д.1 (около водокачки) | Кольцо Д-150 | удовл. | Исправен |
| 25 | ПГ№25 | Ул. Фурманова, д.35 | Кольцо Д-100 | удовл. | исправен |
| 26 | ПГ№26 | Перекресток ул.Больничный пр.- Ул.Комсомольская д.31 | Кольцо Д-150 | неудовл. | Неисправен |
| 27 | ПГ№27 | Кв. Южный,д.2 ( д/сад №30) | Кольцо Д-150 | удовл. | Исправен |
| 28 | ПГ№28 | Кв. Южный, д.7 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 29 | ПГ№29 | Кв. Южный, д.3 | Кольцо Д-150 | удовл. | Исправен |
| 30 | ПГ№30 | Кв. Южный, д.4 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 31 | ПГ№31 | Ул. Буденного, д.75 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 32 | ПГ№32 | Ул. Буденного, д.82 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 33 | ПГ№33 | Ул. Буденного, д.55 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 34 | ПГ№34 | Ул. Буденного, д.37 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 35 | ПГ№35 | Ул. Буденного, д.23 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 36 | ПГ№36 | Ул. Буденного, д.9 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 37 | ПГ№37 | Ул. Свердлова, д.8 | Кольцо Д-100 | удовл. | Неисправен |
| 38 | ПГ№38 | Ул. Калинина.д.64 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |
| 39 | ПГ№39 | Ул. Комсомольская д.13 | Кольцо Д-100 | удовл. | Исправен |

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Описание системы водоотведения предприятия:

Система водоотведения  предприятия включает в себя:

-канализационные сети общей протяженностью   - 48,19 км

-канализационные насосные станции (КНС) -       7 ед.

-очистные сооружения биологической очистки (ОСБО) г.Киржача

Проектная производительность очистных сооружения г.Киржача -10.134т.м3/сутки

а) основными  технологическими зонами в системе водоотведения  являются:

1 зона - мкр. Шелковый комбинат, сельхозтехника

2 зона -мкр. центральная часть города

1 зона- мкр шелковый комбинат

Мкр. сельхозтехники, ул.Шелковиков

| Наименование улиц | Номера домов |
| --- | --- |
| Мкр.Шелкового комбината |
| Ул.40 лет. Октября |
| -муниципальный фонд | 2,6,7,8,10,12,13,15,26,28,30,32,34,36,38,40,26а |
| Ул.Текстильщиков |
| - муниципальный фонд | 5,7,9,12,14,16 |
| Ул.Десантников |
| -Муниципальный фонд | 7,9,11,16,17,13/1 |
| Ул.Дзержинского |
| -Муниципальный фонд | 2,3 |
| Ул.Островского |
| - Муниципальный фонд | 5,7,18,19,20,21,23 |
| Ул.Гайдара |
| -Муниципальный фонд | 12,13,15,30,35,37,39,41 |
| Кв.Прибрежный |
| -муниципальный фонд | 1,2,3,4,5,7,9,7А |
| Ул.Мичурина |
| - муниципальный фонд | 6,25,33,48,74,33,33/1 |
| - частный фонд | 21,23 |
| Ул.Молодежная |
| - муниципальный фонд | 7 |
| -частный фонд | 8 |
| Ул.Садовая |
| - муниципальный фонд | 1,2,7,8,10,11,12,13,14,17 |
| Ул.Самостроевская |
| - муниципальный фонд | 33,35 |
| частный фонд | 10,11,14,15,16,2,22,3,4,5,6,7,8,9,9а |
|  | Ул.Чайкиной |
| Муниципальный фонд | 4,629,52,4-А |
| Частный фонд | 3,5,6,8 |
|  | ул.Космонавтов |
| Муниципальный фонд | 80,82 |
| Частный фонд | 3,8,10,18,16,47,24,17,30,12 |
| Мкр.сельхозтехники |
| Ул. 40 лет Победы |
| Муниципальный фонд | 2 2 |
| Ул.Метленкова |
| Муниципальный фонд | 1-4,1А16М |
| Ул.Полевая |
| Муниципальный фонд | 2,2А,10А |
| Муниципальный фонд | 1Б,1В |
| ул.Шелковиков |  |
| Муниципальный фонд | 4/1,4,3,11,13,14,15 |

В 2018 году выполнены работы по монтажу модульной КНС по ул. Шелковиков с прокладкой сети напорного коллектора от жилых домов №11,13,14,15.  Протяженность линии составляет – 470 метров.

2 ЗОНА –центральная часть города Киржач

|  | 2 ЗОНА- центральная часть города |
| --- | --- |
| Ул.Больничный проезд |
| Муниципальный фонд | 1,3,4,5,7,8,11,9А |
| Частный фонд | 2,11/3,2Б,7Е |
| Ул.Владимирская |
| Муниципальный фонд | 17,29,31,33,35,27 |
| Ул.Гагарина |
| Муниципальный фонд | 24,33,35339,41,47,48,50, |
| Ул.Гастелло |
| Муниципальный фонд | 1,7,11 |
| Частный фонд | 2-6,8,13,15,19,21,23,39б,39,41,53,51 |
| Ул.Гражданская |
| Муниципальный фонд | 1,2,4,6,9,3 |
| Частный фонд | 3 |
| Ул.Денисенко |
| Муниципальный фонд | 13,15,17,18,20,22,24,26,28,30,32 |
| Ул.Заводская |
| Муниципальный фонд | 1-6,8,12,13,27 |
| Ул.Ленинградская |
| Муниципальный фонд | 1,1Б,41,49,54,63,73,75,94,98,100,102,104,106,108 |
| Частный фонд | 101,21,23,40а |
| Ул.Морозовская |
| Муниципальный фонд | 10,22,27,43,93,97,122,124,126,99А |
| Частный фонд | 1,104,114,118,12025,31,34,36,39,94,96,98 |
| Ул.Первомайская |
| Муниципальный фонд | 6,20,22,24 |
| Ул.Приозерная |
| Муниципальный фонд | 1А,1Б,1В,2А |
| Ул.Пугачева |
| Муниципальный фонд | 2,6,14 |
| Ул.Свобода |
| Муниципальный фонд | 5,14,16,18,74,113,115,120,113А |
| Частный фонд | 1,11,118,13,37,52,52а,66,68,52б |
| Ул.Серегина |
| Муниципальный фонд | 1,11 |
| Частный фонд | 17,20,22 |
| Ул.Советская |
| Муниципальный фонд | 7,11,1Б,1Г,33 |
| Частный фонд | 28,35,37,26 |
| Ул.Совхозная |
| Муниципальный фонд | 1,2,4,5 |
| Ул.Сосновая |
| Муниципальный фонд | 9 |
| Ул.Суворова |
| Муниципальный фонд | 47 |
| Частный фонд | 22,24,26,28,29,3,31,32,33,35,37,43,5,51,7,9 |
| Ул.Чехова |
| Муниципальный фонд | 1,2,3,4,5,10,12 |
| Частный фонд | 11,7,17,9 |
| Ул.Комсомольская |
| Частный сектор | 13,15,4,6 |
| Ул. РыженковаыженковаРыРрррРррррррррРРРРРРРРРррррррррррр |
| Частный сектор | 1,100,108,110,13,14,15,16,19,22,24,29,32,33,35,37,41,45,46,47,49,50,52,53,54,57,57а,6,60,61,62,63,64,68,69,7,71,79,81,82,83,85,86,87,9,90,92, 94,97,99 |
| Ул.Суворова |
| Частный сектор | 22,24,26,28,29,3,31,32,33,35,37,43,5,51,7,9, |
| Ул.Спортивная |
| Частный сектор | 13 |
| Ул.Октябрьская |
| Частный сектор | 110,40 |
| Ул.Некрасовская |
| Частный сектор | 19,23,27,32,34 |

Характеристика   очистных сооружений

Сточные воды с центральной части города поступают на КНС по ул. Серегина и затем по напорному канализационному коллектору поступают на КНС по ул.Молодежная.

На КНС по ул. Молодежная поступают сточные воды по самотечному коллектору от мкр. шелковый комбинат. Из приемной камеры насосной станции по ул.Молодежная  стоки по напорному коллектору (две линии ) диам 350мм направляются на очистные сооружения

Очистные сооружения биологической очистки, связанные с использованием водного объекта и предназначенные для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятий, населения и прочих абонентов. Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в 1969 году.

Состав очистных сооружений:

| а) приемная камера б) песколовка в) флотатор г) горизонтальный отстойник д) вертикальный отстойник е) поля фильтрации и) песковая площадка к) иловая карта | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт | 1 1 1 1 4 16 (96000м2) 2 7 |
| --- | --- | --- |

До 1998 года очистные сооружения находились на балансе Киржачского шелкового комбината. В 1198 году очистные сооружения были переданы в муниципальную собственность с износом 100%. При передаче  комиссией сделано заключение что технология очистки устарела и не отвечает требованиям сброса в открытый водоем.

Биологическая очистка происходит на полях фильтрации и иловых площадках.

Сброс сточных вод после очистки осуществляется в ручей Безымянный.

Фактический объем сброса сточных вод за 2012 год составляет 1154тыс.м3.

В том числе по абонентам:

- от населения –447,6тыс.м3

- от бюджетных организаций -66,4тыс.м3

- от прочих                         –617,7 тыс.м3

В среднем за сутки на очистные сооружения поступает 3,16 тыс.м3 сточных вод

Фактический объем сброса сточных вод по МУП  ВКХ «Водоканал» за 2017 год составляет 871,29тыс.м3.

В том числе по абонентам:

- от населения –486,92тыс.м3

- от бюджетных организаций -73,06тыс.м3

- от прочих                         –311,31тыс.м3

В среднем за сутки на очистные сооружения поступает 3,16 тыс.м3 сточных вод

Данные по характеристике сетей  водотведения,

эксплуатируемых  МУП  ВКХ «Водоканал»  г. Киржач

| год ввода мат-л диам. мм ко-во(м) Ул.Крутая от кол.кк92 до кол.кк98 1980 керамика 100 200 ул.Гагарина от кол.кк98 до кол.кк101 1980 керамика 150 70 от кол.кк98 до кол.кк117 1980 керамика 200 506 от кол.к505 до кол.кк148 керамика 150 270 от кол.кк484 до кол.кк148 керамика 200 250 ул.Чехова от кол.кк117 до кнс ул.Свобода 1980 керамика 200 450 от кол.кк124 до кол.кк132-А 1980 керамика 150 150 от кол.кк132 до кол.кк131 1980 керамика 150 140 от кол.кк135 до кол.кк138-А 1980 керамика 150 80 от кол.кк145 до кол.кк149 1980 керамика 150 90 от кол.кк156 до кол.кк149 1980 керамика 300 320 Ул.Морозовская от кол.кк177 до кол.кк185 керамика 200 400 от кол.ЦРБ до кол.кк185 керамика 200 350 от кол.кк13 до кол.кк185 чугун 300 240 ул.Ленинградская от кол.кк20 до кол.кк8 чугун 200 200 от ж.д.№1 до кк 149 чугун 20090 Ул.Первомайская от кол.кк228 до кол.кк309 чугун 150 220 от нкк177 до нкк 171 керамика 100 1112 Ул.Приозерная от кол.кк237 до кол.кк243 чугун 150 190 от кол.кк267 до кол.кк243 керамика 300 190 ул.Денисенко от кол.к24 до кол.кк262 ПВХ 150 230 от кол.к252 до кол.кк240 чугун 150 150 Ул.Заводская от кол.к225 до кол.кк209 керамика 150 350 Ул.Владимирская от кол.к267 до кол.кк213 керамика 300 600 ул.Рыженкова от кол.кк44 до КНС ул.Серегина бетон 500 1390 Ул.Гастелло от кол.кк34 до кол.кк44 керамика 300 505 Ул.Больничный проезд от кол.кк1 до кол.кк12 чугун 250 350 Ул.Советская от кол.кк458 до КНС ул.Советская чугун 200 909 Ул.Серегина от кол.кк148 до КНС ул.Серегина керамика 200 835 ул.Некрасовская от кол.кк74 до кк 65 азбестцемент 300 980 ул.Свобода от кол.кк 157 до КНС ул.Свобода керамика 300 520 от кол.кк419 до кк 493 керамика 150 270 ул.Пугачева от кол.кк298 до кк 294 керамика 200 100 от жилого дома №2 по ул.Пугачева керамика 200 92 ул.Суворова от кол. 213 до кк 218 керамика 300 220 Ул.40лет Октября от кол.кк34 до кк 221 керамика 350 670 от кол.кк354 до кк 339 керамика 200 300 от кол.кк324 до кк 404 керамика 200 620 ул.Десантников от кол.кк208 до кк 472 керамика 300 800 ул.Садовая от кол.кк382 до кк 235 керамика 300 1090 от кол.кк378 до кк 396 керамика 150 102 ул.Дзержинского от кол.кк221 до кк 287 керамика 200 200 от кол.кк321 до кк 316 керамика 150 160 ул.Самостроевская от кол.кк483 до КНС модульная керамика 200 750 Ул.Мичурина от кол.кк170 до кк 172 керамика 200 254 Ул.Гайдара от кол.кк184 до кк 185 керамика 200 480 от кол.кк288до кк 300 керамика 200 170 от кол.кк304до кк 303 керамика 200 139 ул.Космонавтов керамика 300 1438 Квартал Прибрежный от кол.кк208до КНС Молодежная бетон 500 1300 от кол.кк478до кк 499 керамика 250 240 от кол.кк505до кк 508 керамика 200 100 ул.Текстильщиков от кол.кк43до кк 36 керамика 250 270 ул.Мичурина от кол.кк232до кк 297 корсис 200 410 ул.Томаровича сталь 150 1660 Мкр. Сельхозтехника пнд 160 798 Выпуска от жилых домов до центральной сети канализации сталь 100-150 3684 Напорные канализационные коллектора от КНС Свобода до КНС Серегина чугун 150 650 от КНС Молодежная до КНС Серегина чугун 250 5600 от КНС Молодежная до очист.сооружений сталь 300 9300 от КНС Молодежная до КНС Модульная пнд 110 1136 от КНС по ул.Томаровича сталь 250 1200 от модульной КНС по ул. Метленкова Керамика 250 1740 от модульной КНС по ул.Шелковиков пнд 110 470 ИТОГО: 48 660 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика  сетей водоотведения МУП ВКХ «Водоканал» г.Киржач.

На балансе  предприятия находятся  48,66  км сетей канализации.

Износ сетей канализации составляют 90%

Протяженность сетей канализации по диаметрам:

До 200 мм -  41,46 км

До 400 мм – 7,2км

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации канализационных сетей:

-большой процент износа

-агрессивная среда

-разрушение колодцев

Ключевые риски, возникающие при эксплуатации сетей:

-глубина заложения трубопроводов до 7 метров;

-наличие опасных для жизни людей гадов (метан, сероводород и т.д.) в канализационных колодцах;

Рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы сетей:

-переход на полимерные сети;

-замена наиболее изношенных участков канализационных сетей.

На предприятии нет своей аттестованной лаборатории. Отобранные пробы направляются на исследование  в аттестованные лаборатории. В последние годы предприятие заключает договор с Владимирским филиалом «Территориальным центром государственного мониторинга геологической среды и водных объектов Владимирской области»  Согласно результатам анализов эффективность очистных сооружений биологической очистки составляет:

По БПК-5                 -99,4%

По взвешенным веществам-99,3%

По азоту аммонийному  -88,4%

По нефтепродуктам   - 0,4%

По сухому остатку   -45,9%

По железу  наблюдается вторичное загрязнение.

Осадок после очистки  (ил) после технологического процесса просушки отправляют на полигон.

Неэффективность очистки сточных вод объясняется тем, что очистные сооружения морально и физически устарели. Сооружений по обеззараживанию на очистных сооружениях нет.

Реконструкция существующих очистных сооружений нецелесообразна. Необходимо строительство новых очистных сооружений

В мкр. Красный Октябрь г. Киржач  имеется один бассейн канализования с

централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации:

- бассейн канализования – очистные сооружения бактериологической очистки;

Не благоустроенный жилой  массив  города не имеет централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

В систему водоотведения города поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория средней и многоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечной и  предназначена  для  транспортирования  хозяйственно-бытовых  и производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные сооружения.

Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации.

Сети проложены из чугунных, керамических и  ПНД труб диаметром 100-300 мм и имеют удовлетворительное состояние. Общая протяженность канализационных сетей поселения составляет 14644,00 м. Износ сетей – 65-80%.

Проектная мощность очистных сооружений биологической очистки составляет 3560,00тыс. куб. м в год, 10,00 тыс. куб. м в сутки, 416,67 куб. м в час.

Первоначальным проектом предусматривалась возможность расширения сооружений путем строительства параллельно двум действующим линиям очистки третьей линии производительностью 5000 м3 в сутки

Фактическая производительность за 2012 год составила 949,51 куб. м год, 2601,40 куб. м в сутки.

Очистные сооружения биологической очистки построены с перспективой развития мкр. Красный Октябрь г. Киржач. На очистные сооружения поступают также хозфекальные стоки микрорайона Сельхозтехника.

В состав очистных сооружений входят: приемная камера, здания решеток, песколовки, первичные отстойники, контактный резервуар, сооружения обработки осадка: минерализаторы, илоперегниватели, иловые площадки.

Сточные воды поступают по двум напорным коллекторам в приемную камеру, далее по лоткам транспортируются в здание решеток, где происходит очистка от грубых механических примесей (щепок, тряпок и т.д.). Пройдя решетки, сточные воды попадают в песколовки, где за счет потока воды по лотку происходит оседание минеральных загрязнений (в основном песка). Пройдя песколовки, сточные воды попадают в распределительную камеру первичных отстойников, откуда направляются в первичные отстойники, где происходит оседание взвешенных веществ.

На этом заканчивается цикл механической очистки. Затем сточная вода поступает га сооружения биологической очистки, которые представлены аэротенками и вторичными отстойниками.

В аэротенках под воздействием биоценоза активного ила и кислорода, происходит окисление органических в загрязнений, содержащихся в сточной воде. После аэротенка вода поступает во вторичные отстойники, где происходит отделение активного ила от очищенной воды. Затем сточные воды поступают в контактный резервуар, откуда сбрасываются в ручей Безымянный.

Снятые с решеток крупные механические загрязнения собираются в контейнеры и вывозятся.

Осадок их первичных отстойников попадает в илоперегниватели.

Избыточный активный ил из вторичных отстойников эрлифтами попадает в минерализаторы, откуда насосами подается на иловые площадки.

Виды стоков соответствуют проекту – хоз-фекальные.

За 2012 год образовалось  33,044 т отходов.

Проектная скорость протекания сточных вод в песколовке 0,15-0,3 м в сек. Содержание песка – 29,705 т. Плотность осадка – 1,1 г/см, зольность.

За 2012 год образовалось 29,705 т песка. Песок вывозится на подсыпку дорог. В первичных отстойниках взвешенные вещества задерживаются в среднем на 30 %. БПК снижается  18,46 до 1,32 мг/л. Илового осадка образовалось 164,202 т.

Аэротенки работают устойчиво, обеспечивая высокое качество очищенных сточных вод. В аэротенках происходит нитрификация азота аммонийного до нитратов.

Биологическая очистка в аэротенках осуществляется удовлетворительно.

Микроорганизмы: инфузории, коловратки, черви находятся в активном состоянии.       Активный ил соответствует процессу. Очищенные хоз-бытовые стоки выпускаются в сточную канаву – ручей Безымянный.

Ручей впадает в Лобанов пруд, а затем в реку Киржач. Категория водоема  - рыбохозяйственный 2 категории.

Ливневые стоки с микрорайона Красный Октябрь также поступают на очистные сооружения.

Анализируя итоговые данные формы ПОД-13, установлено уменьшение сброса сточных вод  229,15 тыс. куб.м.

Способ учета сточных вод – лоток Вентури.

Характеристика существующих канализационных насосных станций

Таблица 9.

| Местоположение канализационной насосной станции | Год стр- ва | Мощность фактич., тыс.куб.м/сут. | Марка насосов | Кол-во, насосов, (шт.) | Размеры станции, м | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в плане | глубина | подвод коллек тора | напор. тр-да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| М мкр. Красный Октябрь |  | 10,00 |  | 6 |  |  | 350 | 600 |

Выводы:

1. Централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачен  весь сектор благоустроенных многоквартирных домов.

2. Канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние.

3.  Пропускная способность существующей сети позволяет  осуществлять подключение объектов капитального строительства предусмотренных ген. планом.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время мкр. Красный Октябрь  имеет среднюю степень благоустройства.

2. Необходима замена напорного канализационного коллектора протяженностью 2 км.

3. Для обработки осадка необходимо механическое обезвоживание с последующей

утилизацией.

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

5. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и общественных зонах  поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

6. Имеется значительное количество сетей водоотведения с выработанным нормативным сроком  службы. Учитывая возможное нарастание аварийных ситуаций на объектах централизованной системы водоотведения МУП ВКХ «Водоканал»  для обеспечения надежности и бесперебойности работы системы водоотведения объектов капитального строительства абонентов, необходима реконструкция сетей  водоотведения с критическим уровнем износа.

# 5. Перечень абонентов (юридические лица), которым гарантирующие организации в сфере водоотведения обязаны оказывать услуги по водоотведению

# 5.1 Перечень абонентов МУП  ВКХ «Водоканал»:

| 1. | Перечень организаций, финансируемых из федерального бюджета |
| --- | --- |
| 1.1 | ГБОУ среднего професионального образования Владимирской области Киржачский машиностроительный колледж |
| 1.2 | ФКУ ЛИУ №8 УФСИН России по Владимирской области по бюджету |
| 1.3 | ГУ "2 отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области" |
| 1.4 | Управление федеральной службы судебных приставов |
| 2. | Перечень организаций, финансируемых из областного бюджета |
| 2.1 | Владимирский областной комитет госстатистики |
| 2.2 | Филиал Ногинский ОАО Славянка |
| 2.3 | Прокуратура Владимирской области |
| 2.4 | ГБУ ВО "Киржачская райСББЖ" |
| 2.5 | Управление судебного департамента во Владимирской области |
| 2.6 | Управление федеральной регистрационной службы |
| 2.7 | ОВД по Киржачскому району |
| 2.8 | ФГКУ УВО УМВД России по Владимирской области" |
| 2.9 | Отдел записи актов гражданского состояния |
| 2.10 | Отдел федерального казначейства |
| 2.11 | Управление федеральной миграционной службы по Владимирской области |
| 2.12 | Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области |
| 3. | Перечень организаций, финансируемых из местного бюджета |
| 3.1 | ХТУ Администрации Киржачского района |
| 3.2 | Киржачский ОВД |
| 3.3 | МКУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей Киржачского р-на |
| 3.4 | МБУК"Районный центр районной культуры |
| 3.5 | МБУК "Киржачский дом культуры" |
| 3.6 | МБДОУ детский сад №12 |
| 3.7 | МБДОУ детский сад №5 |
| 3.8 | МБДОУ детский сад №6 |
| 3.9 | МБДОУ детский сад №11 |
| 3.10 | ММУ Киржачская ЦРБ |
| 3.11 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №2 |
| 3.12 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №3 |
| 3.13 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №5 |
| 3.14 | МБОУ Детская школа искусств |
| 3.15 | МБОУ Прогимназия |
| 3.16 | Центральная библиотечная система |
| 3.17 | МУК"Дом народного творчества" |
| 3.18 | МКУ «Киржачский районный архив» |
| 4. | Перечень прочих потребителей |
| 4.1 | ЗАО "Тандер" |
| 4.2 | ООО "Владимиртеплогаз" |
| 4.3 | МП Полигон |
| 4.4 | ОАО "Сбербанк России" |
| 4.5 | ОП ОАО "ВОЭК" |
| 4.6 | ФГУП "Почта России" |
| 4.7 | ОАО "НИИ парашютостроения" |
| 4.8 | ОАО "Киржачская типография" |
| 4.9 | ЗАО "ИКС 5 Недвижимость |
| 4.10 | ООО "Визир" |
| 4.11 | ГАУ Владимирской области БТИ |
| 4.12 | ОАО "КИЗ" |
| 4.13 | ООО "Дана" |
| 4.14 | ООО "Голубая лагуна" |
| 4.15 | ООО "Колос" |
| 4.16 | ЗАО "Лерер" |
| 4.17 | ООО "Аида" |
| 4.18 | ООО "Киржачавтотранс" |
| 4.19 | ООО "Российский шелк" |
| 4.20 | ООО "Геликон" |
| 4.21 | ООО "Комис" |
| 4.22 | ООО "БЕКО" |
| 4.23 | ООО "Монолит» |
| 4.24 | ОАО "Киржачский молочный завод" |
| 4.25 | ОАО "Владимирэнергосбыт" |
| 4.26 | ООО "Детская Одежда" |
| 4.27 | ООО "Текстиль Консалт" |
| 4.28 | Киржачское РАЙПО |
| 4.29 | ООО "Террако Индустрия" |
| 4.30 | ООО "Новый регион" |
| 4.31 | ООО "Копейка Девелопмент" |
| 4.32 | ООО "РОАД" |
| 4.33 | АКБ Московского индустриального банка |
| 4.34 | Бобрышев Д.И. |
| 4.35 | ООО "Морской Каприз" |
| 4.36 | ООО "Анна" |
| 4.37 | ООО Мост Строй Инвест |
| 4.38 | ООО "Тотал-Сервис" |
| 4.39 | Крестьянское фермерское хозяйство" |
| 4.40 | ООО "Лето" |
| 4.41 | ООО "Карат" |
| 4.42 | КПКН " Партнер" |
| 4.43 | Религиозная организация Свято Благовещенский женский монастырь г.Киржача Владимирской области |
| 4.44 | ООО "Крутое" |
| 4.45 | ООО "Алкон" |
| 4.46 | ООО "Валмис" |
| 4.47 | ЗАО "Дикси Юг" |
| 4.48 | ООО "Удача" |
| 4.49 | ПБОЮЛ Фролова |
| 4.50 | ПБОЮЛ Никонова |
| 4.51 | Варюшина |
| 4.52 | Нотариус Смагина |
| 4.53 | ТСЖ"Маяк" |
| 4.54 | ИП Грибков |
| 4.55 | ИП Дубровская |
| 4.56 | ЧП Тихонова-2 |
| 4.57 | ЧП Столяров |
| 4.58 | ЧП Ширухин |
| 4.59 | ООО "Константа" |
| 4.60 | ЧП Демидов А.И. |
| 4.61 | ЧП Улыбина |
| 4.62 | ЧП Аполлонова |
| 4.63 | ЧП Жалонкина |
| 4.65 | ИП Макарова |
| 4.66 | ИП Спичкина |
| 4.67 | ЧП Демидова Н.В. |
| 4.68 | ИП Хачинян |
| 4.69 | ИП Ларионова |
| 4.70 | ИП Мовсесян |
| 4.71 | ИП Новикова |
| 4.72 | ИП Сычев |
| 4.73 | ИП Грищенко |
| 4.74 | ИП Дружинина |
| 4.75 | Редакция газеты «Красное знамя» |
| 4.76 | КТС «Эфир» |
| 4.77 | Абрамов (нотариус) |
| 4.78 | Емелин М.С. |
| 4.79 | МУП «Тепловые сети» |
| 4.80 | ООО «Владимиртеплогаз» |

# 5.2 Перечень абонентов ООО «КО «ВодСток»

| 1. | Перечень организаций, финансируемых из федерального бюджета |
| --- | --- |
| 1.1 | ГБОУ СПО ВО «КМК» |
| 2. | Перечень организаций, финансируемых из областного бюджета |
| 2.1 | ГАУСО ВО ГЦ «Ветеран» |
| 3. | Перечень организаций, финансируемых из местного бюджета |
| 3.1 | МБОУ СОШ № 6 |
| 3.2 | МБОУ СОШ № 7 |
| 3.3 | МБДОУ № 14 |
| 3.4 | МБДОУ № 25 |
| 3.5 | МБДОУ № 30 |
| 3.6 | МБДОУ № 40 |
| 3.7 | МКУ «УГХ» |
| 3.8 | МБОУ ДОД ЦДОД «Ровесник» |
| 3.9 | МБОУ ДОД «ДШИ» |
| 3.10 | МБУК «Дом культуры» |
| 3.11 | МБУК «Городская библиотека» |
| 3.12 | ГБУЗ ВО «Киржачская городская поликлиника № 2» |
| 3.13 | МБУ «Спортивно-досуговый центр «ТОРПЕДО» |
| 4. | Перечень прочих потребителей |
| 4.1 | ИП Кузьмин |
| 4.2 | ООО «Дина» |
| 4.3 | ООО «Силуэт» |
| 4.4 | ООО «Комис» |
| 4.5 | ИП Рыбаков В.Ю. |
| 4.6 | ООО «Элара» |
| 4.7 | ИП Ваньчкова Л.Ф. |
| 4.8 | ИП Тычинкина |
| 4.9 | ООО «Валентин и Ко» |
| 4.10 | МУП «Красный Строитель» |
| 4.11 | ООО «Завод Автосвет» (квартиры) |
| 4.12 | ИП Данилушкин |
| 4.13 | ООО «Лето» |
| 4.14 | ООО «Сервис-Плюс» |
| 4.15 | ИП Климова |
| 4.16 | ООО «Валентина» |
| 4.17 | ООО «Диэни» |
| 4.18 | ИП Балченкова |
| 4.19 | ИП Давыдова |
| 4.20 | ИП Думнова |
| 4.21 | ИП Лопатников |
| 4.22 | ИП Торопина |
| 4.23 | ИП Новикова |
| 4.24 | ИП Филина |
| 4.25 | ООО «КО «Добрыня» |
| 4.26 | ООО «Стуловская А.Н.» |
| 4.27 | ИП Ефимова |
| 4.28 | ИП Артамонова |
| 4.29 | ИП Хестанова |
| 4.30 | ИП Ларионова |
| 4.31 | ИП Лончакова |
| 4.32 | ООО «Промстроймонтаж» |
| 4.33 | ИП Мукминов |
| 4.34 | ООО «Тирас» |
| 4.35 | ФГУП «Почта России» |
| 4.36 | ООО «Аптека № 25» |
| 4.37 | ЗАО «Дикси-Юг» |
| 4.38 | ИП Лерер |
| 4.39 | ИП Шелапутина |
| 4.40 | ООО «Экспресс» |
| 4.41 | ОАО «Завод Автосвет» |
| 4.42 | ООО «Медилон-Фармимэкс» |
| 4.43 | ЗАО «Тандер» |

| Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения г. Киржач 2014-2017 гг. |
| --- |
| № | Наименование работ | Всего тыс. руб. | в том числе по годам |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоотведение всего, в том числе | 9487,0 | 1086,0 | 0 | 3185 | 5216,0 |
| 1.1. | Реконструкция городских очистных сооружений | 1086,0 | 1086,0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 1.2. | Модернизация очистных сооружений, очистка карт | 964,0 | 0 | 0 | 0 | 964,0 |
| 1.3. | Замена сети напорного коллектора от КНС, расположенной по адресу: г. Киржач, улица Молодежная до городских очистных сооружений, протяженностью 1612 метров | 6370,0 | 0,000 | 0,000 | 3185,0 | 3185,0 |
| 1.4. | Замена напорного коллектора от КНС по ул. Свобода до КНС по улице Серегина | 752,0 | 0 | 0 | 0 | 752,0 |
| 1.3. | Строительство самотечного коллектора по улице Свобода г. Киржач протяженностью 0,235 км | 315,0 | 0 | 0 | 0 | 315,0 |

2018-2022 гг.

| №№ | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Размер расходов на строительство, модернизацию, реконструкцию тыс.руб | Обоснование необходимости его реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство самотечного коллектора по улице Свобода | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизо-ванного водоотведения протяженностью 0,22км из труб ПНД диам. 160мм | 447,1 | Отсутствие системы централизованного водоотведения |
| 2 | Замена сети напорного коллектора от Канализационно-насосной станции (КНС) по улице Молодежная до очистных сооружений | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить замену сети напорного коллектора из труб ПНД диам. 315мм протяженностью 1325м | 3675,5 | Сети напорного коллектора были введены в эксплуатацию в 1969г. Износ труб составляет 100% |
| 3 | Реконструкция КНС по улице Молодежная с установкой двух насосов | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить установку насосов СМ200-150-400/4: 2 насоса СМ200-150-400/4 с электрическим двигателем 110квт/1500об/мин (400м3/час. 50м водяного столба) | 407,3 | Установка данных насосов увеличит мощность насосной станции, улучшить качество оказываемых услуг существующим потребителям и перспективным потребителям услуг водоотведения |

Выполнение  планируемых  в    2018-2022    году мероприятий в сфере водоотведения позволит:

# 1.Повысить е качество и надежность работы системы водоотведения в соответствии с    нормативными требованиями;

-сократить количество аварий на 1 км протяженности канализационных сетей   - до 0,28;

- сократить продолжительность аварии на канализационных сетях за год - 12 час;

- довести среднее время устранения аварий -1 час;

2.Обеспечить выполнение экологических требований и нормативов при эксплуатации систем  коммунального водоотведения;

3.Обеспечить  инженерными коммуникациями новые строительные площадки в соответствии с генеральным планом развития г.Киржача.

4. Повысить  качество коммунальных ресурсов:

- улучшение качества сточных вод сбрасываемых в водные объекты;

- снижение процента неудовлетворительных проб на 10%.

5. Обеспечить доступность для потребителей услуг водоотведения, повысить  качество    обслуживания абонентов, подключение к центральной системе водоотведения  новых абонентов, повысить  рентабельность работы предприятия.