| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ГЛАВЫ |
| --- |
|  | 28.03.2017 |  | № | 297 |  |
| Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения города Киржач на 2018-2022 годы |  |

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 07.12.2011  № 416–ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  постановлением  Правительства РФ от 29.07.2013. № 641 «Об  инвестиционных  и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,

# П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить техническое задание  на разработку инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач по развитию, реконструкции и модернизации  системы коммунального водоснабжения города Киржач на 2018-2022 годы в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач.

Глава города Киржач                                                             Н.В. Скороспелова

Приложение

к постановлению главы города Киржач

от 28.03.2017  №297

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ  МУП ВКХ «ВОДОКАНАЛ» г. КИРЖАЧ   ПО РАЗВИТИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ГОРОДА  КИРЖАЧ НА  2018 – 2022  ГОДЫ.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач по развитию, реконструкции и модернизации  системы коммунального водоснабжения города Киржач на 2018-2022 годы, подготовлено в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:

-  Федерального закона  Российской Федерации от 07.12.2011  № 416 – ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»;

- постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об  инвестиционных  и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение г. Киржач на период до 2020 года утвержденной Решением Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 19.05.2014  № 58/402;

- схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Киржач, утвержденной постановлением главы городского поселения г. Киржач от 28.11.2013  №  958  «Об  утверждении  схем  водоснабжения  и  водоотведения  городского  поселения  г. Киржач и утверждении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МО городское поселение г. Киржач».

# II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

- Цели инвестиционной программы

  - Повышение надежности работы в системе водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями

  - Количество аварий на 1 км протяженности водопроводной сети - 0,047;

- продолжительность  аварий на водопроводных сетях за год – 72 часов;

- среднее время устранения аварий – 2 часа;

- время работы системы водоснабжения в случае ограничения подачи                   энергетических ресурсов   -  8 часов.

  - Обеспечение  инженерными коммуникациями новых строительных площадок в   соответствии с генеральным планом развития г. Киржача:

- участок от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г. Киржач улица Мичурина,  до улицы Звездная с разводкой и закольцовкой на улице Рыженкова;

- улица Октябрьская;

- участок от микрорайона Шелковый комбинат до микрорайона Красный Октябрь г. Киржач;

1.4. Повышение качества коммунальных ресурсов:

- доведение качества питьевой воды до требований уровня  соответствующему        Государственному уровню по следующим показателям:

а) снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям

на  0,5 %;

б) по железу не более 0,3 млг/л;

в) по мутности не более 1,5 млг/л.

1.5. Прочие цели:

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, подключение к центральной системе водоснабжения новых абонентов, повышения рентабельности работы предприятия.

2.  Задачи инвестиционной программы

2.1.Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры протяженностью -13393 м.:

- проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г.Киржач, улица Мичурина до улицы Звездная с закольцовкой на улице Рыженкова.

-  строительство сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г. Киржач улица Мичурина,  до улицы Звездная с  закольцовкой на улице Рыженкова -  протяженностью 7900 м;

- строительство линии водопровода по улице Октябрьская  протяженностью 1600 м;

-строительство наружных сетей водопровода от микрорайона Шелковый комбинат до микрорайона Красный Октябрь г. Киржач Владимирской области протяженностью 3893 м;

2.2.Реконструкция  существующих сетей коммунальной инфраструктуры:

- реконструкция насосной станции 2-го подъема,  расположенной по адресу: г. Киржач улица Мичурина  2-с  строение  1-с   с  установкой шкафа управления Cоntrol МРС 3*45 SD, дополнительных сетевых насосов  (3 штук);

- реконструкция павильона скважины, расположенной по адресу: г. Киржач улица Метленкова с установкой дополнительных насосов и повысительной станции.

2.3. Сокращение эксплуатационных затрат

2.4. За счет реализации  инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

- бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения населения города Киржача;

- снижение аварийности на водопроводных сетях на 10 %;

- обеспечение подключения новых потребителей к системе водоснабжения в объеме не   менее  6,5 м3/час;

3.Перечень объектов капитального строительства абонентов, подключаемых к центральным сетям водоснабжения

| №№ | Объекты, адрес | Кол-во абонентов | Подключаемая нагрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/час |
| 1. | Улица Вавилова, жилые дома с №№-1-20 | 20 | 9,6 | 0,4 |
| 2 | Улица Бобкова, жилые дома №№3-16 | 11 | 5,28 | 0,22 |
| 3 | Улица Рощина, жилые дома №№ 1а-29 | 13 | 6,24 | 0,26 |
| 4 | Улица Звездная, жилые дома №№ 2а,8,16,18 | 5 | 2,4 | 0,1 |
| 5 | Улица Васильковая, жилые дома №№ 1а-26 | 25 | 12,0 | 0,5 |
| 6 | Улица Тенистая, жилые дома №№1б-22 | 25 | 12,0 | 0,5 |
| 7 | Улица Озерная, жилые дома №№ 1,3,5 | 3 | 1,44 | 0,06 |
| 8 | Улица Светлая, жилые дома №№1б-8 | 7 | 3,36 | 0,14 |
| 9 | Улица Бехтерева, жилые дома №№ 1-78 | 67 | 32,16 | 1,34 |
| 10 | Улица Суворова, жилые дома №№ 1-22 | 17 | 8,16 | 0,34 |
| 11 | Улица Песочная, жилые дома №№3-21 | 20 | 9,6 | 0,4 |
| 12 | Вновь строящийся многоквартирный 36-ти квартирный жилой дом в мкр. Красный Октябрь | 36 | 17,28 | 0,72 |
| 13 | Вновь строящийся многоквартирный 8-ми квартирный жилой дом в мкр. Красный Октябрь | 8 | 3,84 | 0,16 |
| 14 | Улица Октябрьская, жилые дома №№ 2-104 | 75 | 36 | 1,5 |
| 15 | Вновь строящиеся многоквартирные 36-ти квартирные жилые дома по ул. Шелковиков | 108 | 59,62 | 2,48 |
| 16 | Улица Наседкинская, жилые дома №№32,64, 35-65 | 32 | 15,36 | 0,64 |
| 17 | Улица Буденного | 40 | 19,2 | 0,8 |
|  | ИТОГО: | 512 | 256,56 | 10,69 |

Примечание: Перечень объектов и подключаемая нагрузка  уточняется при разработке и реализации Инвестиционной программы.

4.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоснабжения

| № П\П | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановые показатели | Расчет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения: |
| 1.1 | Количество перерывов подачи воды зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организа-ции, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. 2018 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн - фактическое значение показателя на дёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети - протяжённость водопроводных сетей На участке водопроводной сети, вводимом в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой, количество технологических нарушений принимаем равным нулю (приказ Минстроя России от 04.04.2014г. №162/пр) |
|  | 2019 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн - фактическое значение показателя на дёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети - протяжённость водопроводных сетей |
|  | 2020 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн - фактическое значение показателя на дёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети - протяжённость водопроводных сетей |
|  | 2021 год |  | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн - фактическое значение показателя на дёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на водопроводных сетях Lсети - протяжённость водопроводных сетей |
|  | 2022 год |  | 0 | Пн = Ка/п : Lсети |  |
| 2. | Показатели качества питьевой воды |
| 2.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станция или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соотст-вующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-ного контроля качества питьевой воды 2018 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:8=0*100%= 0% | Дпс - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( %) Кнп - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее количество отобранных проб |
|  | 2019 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100% 0:8=0*100%=0% | Дпс - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( %) Кнп - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее количество отобранных проб |
|  | 2020 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100% 0:8=0*100%=0% | Дпс - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( %) Кнп - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее количество отобранных проб |
|  | 2021 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100% 0:8=0*100%=0% | Дпс - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( %) Кнп - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее количество отобранных проб |
|  | 2022 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100% 0:8=0*100%=0% | Дпс - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( %) Кнп - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее количество отобранных проб |
| 2.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-татам производственного контроля качества питьевой воды 2018 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( % ) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее кол-во отобранных проб |
|  | 2019 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( % ) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее кол-во отобранных проб |
|  | 2020 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( % ) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее кол-во отобранных проб |
|  | 2021 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( % ) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее кол-во отобранных проб |
|  | 2022 год | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( % ) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее кол-во отобранных проб |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водо-снабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть 2018 год | % | 8,8 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=90,0:1022,5*100=8,8 | Vпот –объём потерь воды при её транспортировки Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1022,5 тыс м3 год) |
|  | 2019 год | % | 8,6 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=88,0:1020,5*100=8,6 | Vпот –объём потерь воды при её транспортировки Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1020,5 тыс м3 год) |
|  | 2020 год | % | 8,4 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=85,0:1017,5*100=8,4 | Vпот –объём потерь воды при её транспортировки Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1017,5 тыс м3 год) |
|  | 2021 год | % | 8,1 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=82,0:1014,5*100=8,1 | Vпот –объём потерь воды при её транспортировки Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1014,5 тыс м3 год) |
|  | 2022 год | % | 7,8 | Дпв = Vпот : Vобщ *100%=79,0:1011,5*100=7,8 | Vпот –объём потерь воды при её транспортировки Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть (1011,5 тыс м3 год) |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 2018 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. В технологическом процессе подготовки питьевой воды не осу-щетвляется | Кэ-общее кол-во электроэнергии,потребляемой в соответствующем технологическом процессе Vобщ.-общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка. |
|  | 2019 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
|  | 2020 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
|  | 2021 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
|  | 2022 год | Квт.ч/куб.м | 0 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды 2018 год | Квт.ч/куб.м | 0,47 | Уpn=Кэ/Vобщ. =481,8:1022,5=0,47 | Кэ-общее кол-во электроэнергии,потребляемой в соответствующем технологическом процессе тыс.квтч Vобщ.-общий объем питьевой воды тыс.м3 |
|  | 2019 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. 462,5:1020,5=0,45 | Кэ-общее кол-во электроэнергии,потребляемой в соответствующем технологическом процессе тыс.квтч Vобщ.-общий объем питьевой воды тыс.м3 |
|  | 2020 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. 4454,4:1017,5=0,45 | Кэ-общее кол-во электроэнергии,потребляемой в соответствующем технологическом процессе тыс.квтч Vобщ.-общий объем питьевой воды тыс.м3 |
|  | 2021 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. | Кэ-общее кол-во электроэнергии,потребляемой в соответствующем технологическом процессе тыс.квтч Vобщ.-общий объем питьевой воды тыс.м3 |
|  | 2022 год | Квт.ч/куб.м | 0,45 | Уpn=Кэ/Vобщ. | Кэ-общее кол-во электроэнергии,потребляемой в соответствующем технологическом процессе тыс.квтч Vобщ.-общий объем питьевой воды тыс.м3 |

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции централизованных  систем водоснабжения с учетом  показателей надежности, качества, и энергетической эффективности  объектов

| Перечень мероприятий | Показатели | Ед.изм. | Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт .2016 год | 2018год-начало периода | 2022год-конец периода |
| 1.Строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры протяженностью -13393м.: - проектирование сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г.Киржач, улица Мичурина до улицы Звездная с закольцовкой на улице Рыженкова. - строительство сетей водопровода от насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу г. Киржач улица Мичурина, до улицы Звездная с закольцовкой на улице Рыженкова - протяженностью 7900 м; - строительство линии водопровода по улице Октябрьская протяженностью 1600 м; - строительство наружных сетей водопровода от микрорайона Шелковый комбинат до микрорайона Красный Октябрь г. Киржач Владимирской области протяженностью 3893 м; 2.Реконструкция существующих сетей коммунальной инфраструктуры: - реконструкция насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу: г. Киржач улица Мичурина 2-с строение 1-с с установкой шкафа управления Cоntrol МРС 3*45 SD, дополнительных сетевых насосов (3 штук); - реконструкция павильона скважины, расположенной по адресу: г. Киржач улица Метленкова с установкой дополнительных насосов и повысительной станции. . | 1.Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения: |  |
|  | Количество перерывов подачи воды зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических | ед/км | 0,047 | 0,032 | 0,013 |
|  | 2.Показатели качества питьевой воды |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станция или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соотст-вующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 9,4 | 5,2 | 2,1 |
|  | 3.Показатели энергетической эффективности |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водо-снабжения при транспортировке в общем объеме воды поданной в водопроводную сеть | % | 10 | 8,8 | 7,8 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды на единицу объема транспортируемой воды | % | 0,48 | 0,47 | 0,45 |

6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Под предупреждением террористических угроз на объекте понимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска осуществления террористической деятельности, сохранение здоровья и жизни людей, минимизация последствий в случае совершения акта терроризма на объектах централизованной системы водоснабжения. Данная работа  включает в себя выполнение следующих требований:

1. Поддержание на должном уровне пропускного режима, оснащения объектов современным инженерно-техническим охранным оборудованием  ( павильон скважины по улице Метленкова-сдача объекта на пульт централизованного наблюдения № 2);

2. Проведение общепрофилактических и учебных мероприятий по обучению персонала технике осмотра помещений, выявлению  возможных мест закладки взрывных устройств;

3. Наличие планов и отработанных действий по ликвидации угроз природного и техногенного  характера, возникших в результате совершенного акта терроризма;

4. Организация защиты информационных сетей объекта, обеспечение информационной безопасности.

7. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

# 1. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями застраиваемых жилых микрорайонов муниципального образования г. Киржач;

2. Выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня  надежности работы системы водоснабжения города Киржача к 2022 году;

# 3.  Увеличение мощности водозаборов центральной части города Киржача в срок 2018-2022 г.г. до  4,5 тыс.м3/сутки;

# 4.  Улучшение качества подаваемой питьевой воды.

# III. СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

в) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

г) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

е) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

займы и кредиты;

бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения;

прочие источники;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

к) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

# 2. Пояснительная записка

# - введение;

# - описание действующей системы водоснабжения предприятия;

- оценка перспектив действующих систем водоснабжения предприятий;

# -  оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям;

-  анализ существующих проблем;

- организационный и финансовый план выполнения инвестиционной программы.

3. Описание действующей системы водоснабжения предприятия МУП «Водоканал»

# 3.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения

Предприятие производит обслуживание водопроводных сетей общей протяженностью 63,18км. Строительство сетей водопровода осуществлялось в начале шестидесятых годов прошлого века. Износ отдельных линий  водопровода прошел рубеж 100% (ул. Ленинградская, Морозовская, Первомайская, Серегина) В среднем по центральной части города износ сетей водопровода составляет 90%. За 50 лет эксплуатации пропускная способность сетей водопровода уменьшилась, режим работы самой системы не стабилен. При повышении рабочего давления на сетях водопровода происходят гидроудары, приводя к аварии на сетях водопровода.

В хозяйственном ведении предприятия находятся 11 артезианских скважин.

В настоящее время  эксплуатируются 2 скважин, остальные в резерве. На предприятии эксплуатируются две станции второго подъема :

-насосная станция 2-го подъема  по улице Томаровича  осуществляет подачу воды  только  в микрорайоне Томаровича

- насосная станция 2-го подъема в микрорайоне шелкового комбината осуществляет подачу воды во все остальные микрорайоны города.

В настоящее время возникла необходимость в увеличение мощностей насосных станции второго подъема.

В результате реализации инвестиционной программы будет проведена модернизация основных фондов:

- увеличение мощности насосных станций второго подъема до 4,5 тыс.м3/сутки;

-будет построено новых сетей общей протяженностью 13,393 км;

3.2.Описание систем энергоснабжения производственных объектов

Энергоснабжение производственных объектов осуществляется от городской системы электроснабжения.  Производственные объекты предприятия оснащены автоматическими устройствами (АПЧ).

# 3.3. Характеристика сетей.

Общая протяженность сетей водопровода – 63,18 км

| Материал труб | Ед. изм. | Всего | В том числе по диаметрам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 400 | 200 | 280 | 150 | 100 | 110 | 63 | 50 и менее |
| Чугун | км | 17,88 | 2,22 | - | - | 9,96 | 5,7 | - | - | - |
| Сталь | км | 24,64 |  | 0,9 | - | 0,83 | 18,63 | - | 4,28 | - |
| ПНД | км | 20,66 | - | - | 3,27 | - | - | 15,63 | 1,76 |  |

Исходя из проведенного анализа за предыдущий 2016 год установлено, что повреждения на сетях происходят в основном на стальных и чугунных  трубах.

| №№ | Наименование материала труб | Ед.изм | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стальные трубы | един. | 1 |
| 2 | Чугунные трубы | един. | 2 |

4.Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям

  - Количество абонентов и потребителей:

Основными абонентами по водопотреблению являются:

- жилой фонд центральной части города;

- промышленные предприятия;

- прочие потребители.

На основании отчетных данных 2016 года объем водопотребления по абонентам распределяется следующим образом:

-население -77,3% от общего водопотребления;

-промышленные предприятия – 5,9 %;

-прочие потребители  -16,8 %;

Краткая характеристика крупных абонентов:

Основными водопотребителями из промышленных предприятий являются:

-  ООО «Владимиртеплогаз»;

-  ЗАО «Киржачский молокозавод»;

# - Завод «БЕКО

Одним из самых крупных водопотребителей  является ООО ОП «Владимиртеплогаз»

| Наименование абонента | Ед.изм | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» | тыс. м3 | 53,61 |

4.2.Динамика изменения объема потребления коммунальных ресурсов потребителями за 2016год:

| №№ | Наименование абонентов | Ед. изм. | 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс.м3 | 724,78 |
| 2. | Промышленные предприятия | тыс.м3 | 56,12 |
| 3. | Прочие абоненты | тыс.м3 | 167,0 |
|  | Всего |  | 947,9 |

  - Оценка влияния различных факторов на объемы потребления коммунальных ресурсов (счетчики, уменьшение объема производства основных предприятий).

По состоянию на 01.01.2017 года установлены водосчетчики:

| №№ | Наименование абонентов | Ед.изм. | Количество | в % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | шт. | 4477 | 68 |
| 2. | Промышленные предприятия | шт. | 4 | 100 |
| 3 | Бюджетные организации | шт. | 43 | 95,6 |
| 3 | Прочие абоненты | шт. | 110 | 81,5 |

Основной причиной снижения  объемов водопотребления является  – установка приборов учета на объектах.

# 5.Анализ существующих проблем.

В настоящее время на предприятии возникли проблемы с недостаточным объемом  мощностей насосных станций по подъему и подаче питьевой воды абонентам и населению города  и отсутствием в ряде микрорайонов  сетей водопровода. Для решения этих проблем в инвестиционную программу включены мероприятия по  строительству  сетей и реконструкции водозаборов.

- План мероприятий инвестиционной программы должен предусматривать:

| №№ | Наименование мероприятий | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по модернизации объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по реконструкции сооружений на сетях |  |  |  |  |  |

7.Оценка рисков для развития системы водоснабжения при возможных срывах при реализации инвестиционной программы:

# 7.1. Невыполнение инвестиционной программы в полном объеме.

# 7.2. Несоблюдение сроков реализации инвестиционной программы.

# 7.3. Недостаточное финансовое обеспечение.

# 8. Предложения о размерах тарифов на подключение к системе водоснабжения

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения  (технологическое присоединение) рассчитывается  по следующей формуле:

где:

- плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в час;

- подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной или канализационной сети, куб. м/сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром , тыс. руб./м;

- протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, м.

9. Срок подготовки инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы,  включающий в себя расчеты соответствующих  ей тарифов на подключение и предложения по источникам финансирования каждого из мероприятий инвестиционной программы,  должны быть подготовлены и представлены:

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач предоставляет на рассмотрение главе города Киржач – в течение одного месяца с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания.

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач в течение 3 дней со дня получения согласования от главы города Киржач обязан направить проект инвестиционной программы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на утверждение.