**ПРОТОКОЛ**

публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения города Киржач

на 2023 год

**Дата и время проведения**

05 апреля 2022 г. 14-30 часов

**Место проведения**

зал заседаний администрации города Киржач, по адресу:

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь ул. Пушкина, дом 8 б,

Основание проведения -

Постановление главы администрации города Киржач от 11.03.2022 № 246 «О проведении публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения на территории города Киржач»

На слушаниях присутствовали 11 зарегистрированных участников (жители города, представители ресурсоснабжающих организаций, сотрудники администрации города).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: обсуждение проекта схемы теплоснабжения города Киржач на 2023 год.

Открывает и ведет публичные слушания заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения населения города Киржач М.Н.Мошкова, которая объявила публичные слушания открытыми и довела до сведения присутствующих порядок проведения публичных слушаний.

Внесено предложение избрать секретаря, который будет вести протокол публичных слушаний.

Мошкова М.Н. предложила избрать секретарем Григорьеву О.М.

Других предложений не поступало.

**Голосовали:**

«за» 11 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать секретарем публичных слушаний Григорьеву О.М.

Утвержден регламент проведения:

1. О проекте схемы теплоснабжения (далее - схема).

Докладывает: М.Н.Мошкова, заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения населения.

1. Выступления по данному вопросу не более 5 мин.
2. Обсуждение проекта решений публичных слушаний не более 15 мин.
3. Ответы на вопросы не более 5 мин.
4. По первому вопросу, вынесенному на повестку дня:

**СЛУШАЛИ:**

**Мошкову М.Н. - заместителя главы города Киржач.**

**-** Проектсхемы теплоснабжения города Киржач (далее схема) был размещен на официальном сайте администрации города Киржач 11 марта 2022 года. Ряд организаций предоставили свои предложения по внесению изменений и дополнении в схему. Схема особо не видоизменяется, а проводится ряд мероприятий по ее оптимизации.

13.01.2022 года было направлено уведомление теплоснабжающим, теплосетевым организациям и иным заинтересованным лицам по актуализации схемы теплоснабжения.

С учетом полученных предложений для актуализации схемы теплоснабжения, предложено внести следующие мероприятия в схему.

- Предложения и замечания от теплоснабжающих организаций для актуализации схемы теплоснабжения г.Киржач на 2023 год:

* Установленные мощности и нагрузки подключенных потребителей котельных СП ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование источника теплоснабжения | Установленная  мощность  Гкал/час | Нагрузка подключенных потребителей Гкал/час |
| 1 | Котельная №1 по адресу: г. Киржач, ул. Советская, Д. 51 | 12,8 | 7,35 |
| 2 | Котельная №2 по адресу: г. Киржач, ул. Дзержинского, д. 4/3 | 28,8 | 12,78 |
| 3 | Блочно модульная котельная №3 по адресу: г. Киржач, ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | 1,9 | 0,62 |
| 4 | Котельная №4 по адресу: г. Киржач, ул. Больничный проезд, д. 11а стр. 13 | 2,86 | 2,61 |
| 5 | Блочно модульная котельная №5 по адресу: г. Киржач, ул. М.Расковой, д. 146 | 0,86 | 0,43 |
| 6 | Блочно модульная котельная №6 по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 11а. | 0,43 | 0,34 |
| 7 | Блочно модульная котельная №7 по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 46 | 0,86 | 0,62 |
| 8 | Котельная №8 по адресу: г. Киржач, ул. ул. Заводская, д. 6а. | 2,17 | 2,05 |
| 9 | Котельная №9 по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Первый проезд, д. 7. | 12,88 | 13,93 |
| 10 | Блочно модульная котельная №10 по адресу: г. Киржач, ул. Магистральная д. 13/1 | 1,38 | 1,03 |
| 11 | Блочно модульная котельная №11 по адресу: г. Киржач, ул. Метленкова, д 1-6. | 0,88 | 0,65 |
| 12 | Котельная №12 по адресу: г. Киржач, ул. Кирова, д. 16. | 0,172 | 0,08 |
| 13 | Блочно модульная котельная №13 по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Калинина, д 61. | 6,45 | 5,39 |
| 14 | Котельная №14 по адресу: г. Киржач, ул. Северная, д. 5. | 0,166 | 0,111 |
| 15 | Блочно модульная котельная №15 по адресу: г. Киржач, ул. Свобода, д 26. | 3,44 | 2,67 |

* Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Стоимость тыс. руб. без НДС |
| 1. | Техническое перевооружение котельной №9 по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, Первый проезд, д.7 (замена автоматики безопасности и автоматики регулирования на двух котлах ДКВР 6,5/13). I этап. Мероприятие реализовано в 2021 году. | 3 000 |
| 2. | Техническое перевооружение котельной №9 по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, Первый проезд, д.7 (замена автоматики безопасности и автоматики регулирования на двух котлах ДКВР 6,5/13). Строительно-монтажные работы 11 этапа проектной документации. Данное мероприятие осуществляется с целью подключения объекта МБУ СДЦ «Торпедо» к тепловым сетям и ГВС.  Окончательная стоимость мероприятия будет определена в соответствии с постановлением департамента цен и тарифов Владимирской области. | 5 000 |
| 3. | Техническое перевооружение (модернизация) модульной котельной г. Киржач, ул. Метленкова, д. 16 с заменой модуля. Мероприятие реализовано в 2021 году. | 7912 |
| 4. | Техническое перевооружение котельной №1 по адресу: г. Киржач, ул. Советская д. 51. (Замена оборудования котельной). Срок реализации 2023 год. | 55 120 |
| 5. | Строительство БМК, установленной мощностью 16 МВт вместо котельной №2 по адресу: г. Киржач, ул. Дзержинского 4/3. Срок реализации 2023 -2024 годы. Стоимость работ будет определяться по итогам разработки проектно-сметной документации. | ПСД  2 083 |
| 6. | "Модернизация участка тепловой сети и сети ГВС от узла №2 до узла №3 и от узла №5 до узла №6 по ул. Калинина, г. Киржач мкр. Красный Октябрь". Мероприятие выполнено в 2021 году. | 1 218 |
| 7. | Модернизация сети теплоснабжения, проходящей по улицам: Свобода, Пугачева, Чехова, Пролетарская, Серегина, Ленинградская, Октябрьская города Киржач Киржачского района Владимирской области. (Участок тепловой сети от котельной №15 от ТК по адресу г. Киржач, ул. Свобода д. 16 до ж/д по адресу: г. Киржач, ул. Свобода 14,16,18 и детского сада №5.) Срок реализации 2022 год. | 2 152,5 |
| 8. | Модернизация сети теплоснабжения, проходящей по улицам: Свобода, Пугачева, Чехова, Пролетарская, Серегина, Ленинградская, Октябрьская города Киржач Киржачского района Владимирской области. (Участок тепловой сети от котельной №15 от ТК по адресу г. Киржач, ул. Пугачева д. 14 до ж/д по адресу: г. Киржач, ул. Пугачева 6, Пролетарская 17 и ДОСААФ по адресу: г. Киржач, ул. Серегина д. 24.) Срок реализации 2022 год. | 5 861,67 |
| 9. | Модернизация ТС и сети ГВС от У 25 до дет. сада №30 по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Южный кв. Срок реализации 2022 год. | 1 777 |
|  | ВСЕГО: | 84 124,17 |

* **Предложения от  ООО ИЦ "Теплосфера"**

Таблица №2 стр.7 изложить в редакции (**исключить жилой фонд**):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Существующее положение 2016 год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| 20.Блочно-модульная котельная ООО ИЦ «Теплосфера»  ул. Лесная м-н Красный Октябрь | | | | |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | | 0 | 0 | 0 |
| - общественные здания | | 10 865,8 | 10 865,80 | 10 865,80 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Проектная мощность котельной предназначена только для отопления школы и детского сада г. Киржач, ул. Лесная, мкр. Красный Октябрь. Жилой фонд не отапливается.

Таблица № 10 стр. 58 изложить в следующей редакции (**исключить жилой фонд**):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Вид топлива** | **Ед. изм.** | **Первая очередь 2020 г.** | **Расчетный срок 2030 г.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **20.Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера»** | | | | |
| -общественные здания | Природ-ный газ | м3/ч | 31 | 31 |
| Итого |  |  | 31 | 31 |
| Годовой расход топлива | | | | |
| -общественные здания | Природ-ный газ | тыс.м3 | 275,06 | 275,06 |
| Итого |  |  | 275,06 | 275,06 |

Таблица № 20 стр. 89 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь | Природный газ | м3/ч | 31,0 |

Таблица № 23 стр. 96 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Существующееположение 2015 год** | **Первая очередь 2020 г.** | **Расчетный срок 2030 г.** |
|  | - жилой фонд | 0 | 0 | 0 |
|  | - общественные здания | 10 865,8 | 10 865,8 | 10 865,8 |

* Ввод в эксплуатацию блочно-модульной котельной для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича, г.Киржач.

**Голосовали:**

«за» - 11 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Внести вышеуказанные замечания и предложения в схему теплоснабжения.

- Мошкова М.Н.- зачитано обращение Емелькиной Т.П. (к протоколу прилагается). В связи с тем, то планируется модернизация котельной № 2 по адресу: г.Киржач, ул. Дзержинского 4/3, изменения в схему вносится не будут. Отсутствие проработанного вопроса использования жителями водонагревателей с учетом необходимости реконструкции электрических сетей – этот вопрос жителями решается через обращение в электросетевую организацию.

**Голосовали:**

«за» - 11 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Замечания и предложения от Емелькиной Т.П. в схеме теплоснабжения не учитывать.

**Заключение.**

Слово заместителю главы администрации города Киржач:

Проголосовали за внесение изменений, дополнений и утверждение схемы теплоснабжения:

«за» - 11 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель М.Н.Мошкова

Секретарь О.М.Григорьева